Будівництво

УДК 624.071.34

Чичулін В.П.,

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Чичуліна К.В.,

кандидат технічних наук

доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ РАМ ІЗ ПРОСТОРОВИМИ ПЕРЕРІЗАМИ

# Представлені нові конструктивні рішення рам і вузлів з просторових перерізів із замкнених профілів. Обґрунтовані переваги даного типу конструкцій в порівнянні з існуючими традиційними варіантами конструктивних форм. Наведені результати чисельних розрахунків рамних конструкцій в програмному комплексі.

# Ключові слова: рами, вузли, замкнені профілі, сталеві конструкції

Постановка проблеми. При проектуванні сталевих пролітних будівель цивільного і промислового призначення останнім часом набувають поширення просторові сталеві конструкції, які мають суттєві переваги порівняно з площинними.  Головними перевагами такого типу конструкцій є суттєве зниження маси будівель, скорочення тривалості монтажу , одночасно забезпечення економії експлуатаційних витрат. Підвищити показники ефективності можна за рахунок застосування легких ефективних коробчастих перерізів та нових обрисів рам з просторовою решіткою. Тому популяризація застосування перерізів таких конструкцій стимулює до розроблення ефективних конструктивних елементів та відповідно нормативної бази розрахунку даного типу конструктивних форм. Актуальним питанням на сьогодні є проектування нових конструктивних форм та обрисів конструкцій, застосування сучасних ефективних матеріалів, підвищення стійкості до корозійних руйнувань і довговічності. В будівництві існує необхідність застосовування новітніх технологічних розробок при зведенні цивільних, адміністративних, складських, промислових будівель та споруд.

# Аналіз останніх досліджень і публікацій. Комплексному оцінюванню та систематизації існуючих будівельних конструкцій даного типу об’єктів цивільного та промислового призначення присвячено роботи [1, 2]. Роботу авторів за даною тематикою представлено в ряді робіт, зокрема [3]. До іноземних джерел, де зазначено результати досліджень металевих рам можна віднести [4 – 9]. Не розв’язаною раніше частиною проблеми є те, що при стрімких темпах будівництва у нашій країні збільшується потреба в пошуку нових ефективних, конструктивних форм та перерізів легких металевих конструкцій.

Постановка завдання. На основі зарубіжного та вітчизняного досвіду застосування сталевих конструкцій була сформульована мета та задачі дослідження, які полягають в розробці нових конструктивних рішень рам і визначенні їх головних переваг порівняно з традиційними рішеннями.

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі проведених раніше експериментальних та теоретичних досліджень [3] доведено доцільність використання рам з коробчастими перерізами, тому нижче наведено конструктивне рішення легкої ефективної рами, яке можна застосовувати в будівництві об’єктів цивільного та промислового призначення.

Запропонована ефективна конструкція сталевої рами із просторовим поперечним перерізом з використанням труб або замкнених коробчастих перерізів (рис. 3, а). Конструктивна особливість зазначених рам полягає в тому, що всі елементи стійки і ригеля виконано трьох гілковим, що забезпечує стійкість як в площині так і із площини рами. Перерізи в усіх випадках виконані з труб або прямокутних профілів. Відстань між гілками обумовлюється жорсткістю як в площині, так із площини елементів рами, що забезпечує відповідну деформативність конструкції.

Пропонується два вузла просторової рами карнизний і гребеневий (рис.1 –2). Монтажні з’єднання рекомендовано виконувати за допомогою обойм з труб відповідного профілю [10, 11]. Застосування таких з’єднань дозволить врахувати монтажні зазори і зменшити металоємність відносно фланцевих вузлів.

З метою отримання оптимального за експлуатаційними показниками конструктивного рішення була запропонована сталева рама з просторовими перерізами (рис. 3). Така конструктивна форма може застосовуватись на легких несучих конструкціях покриття з профільованим сталевим настилом. Для такого типу конструкцій проліт може варіюватися від невеликого 24 метра і більше. Рекомендований ухил конструкцій може бути стандартний 1,5% або більше. Існує можливість застосування арочного обрису для відповідних прольотів. Збільшення висоти перерізу гребеневого і карнизного вузла за рахунок встановлення додаткових стержнів на нижньому поясі зменшує розрахункові зусилля в елементах рами на (20-60)%.

Аналіз роботи просторових перерізів із замкнених профілів для рамних конструкцій розглянемо на прикладі представлених рам (рис.3 і рис.4 ).  Просторова робота з трьох гілок забезпечує жорсткість в площині та з площини рами. Основні переваги рамних покриттів в порівнянні з балочними полягають в меншій вазі, великій жорсткості і меншій висоті ригелів.

а)                                                                                             б)

в)                                                                                              г)

Рис.1. Карнизний монтажний вузол металевої рами з просторовими елементами із круглих труб:

а) загальна схема; б) розріз 1–1 (переріз просторового елемента ригеля); в) схема монтажного елемента карнизного вузла; г) умовний монтажний зварний стик круглих труб за допомогою обойми.

Примітки: 1 – пояси з круглих труб тригілкового перерізу ригеля; 2 – трубчасті елементи решітки просторових перерізів; 3 – з’єднувальні обойми з круглих труб відповідно на 2 – 6 мм більшого внутрішнього діаметра, ніж зовнішній діаметр труб елементів, що з’єднуються; 4 – елементи поясів і решітки, що з’єднуються за допомогою обойми; 5 – просторові стійки рами; 6 – просторові ригелі рами; 7 – перерізи з’єднання стійки (5) і ригеля (6) з монтажним елементом карнизного вузла; 8 – монтажний зазор з’єднувальних елементів.

а)                                                                                                           б)

в)                                                                                                            г)

Рис. 2. Гребеневий монтажний вузол металевої рами з просторовими елементами із квадратних труб:

а) загальна схема; б) розріз 1–1 (переріз просторового елемента ригеля); в) схема монтажного елемента вузла; г) умовний монтажний зварний стик квадратної труби за допомогою обойми.

Примітки:  1 – верхній пояс у вигляді двох квадратних труб; 2 – нижній пояс з квадратної труби; 3 – елементи решітки з квадратних труб меншого розміру ніж пояси; 4 – переріз елементів що з’єднуються; 5 – монтажна обойма внутрішнім перерізом більша на (2÷6) мм ніж елементи що з’єднуються; 6 – монтажне зварювання; 7 – монтажні перерізи; 8 – змінний монтажний зазор.

Рамні конструкції ефективні для рівної жорсткості колон і ригелів, що дозволяє перерозподіляти зусилля від вертикальних навантажень і значно полегшити ригелі: в цих випадках висота ґратчастих ригелів може бути прийнята рівною (1/12-1/20) прольоту.

а)

б)

Рис. 3. Результати чисельного розрахунку модифікованої рамної конструкції:

а – схема рами; б – значення повздовжніх сил

Розглянемо раму з нижнім поясом ригеля у вигляді арки (Рис.3). Метою даної модифікації  - пошук оптимального розподілення зусиль в елементах рами для отримання більш економічної конструкції. Розрахунок (Рис.4, б) свідчить про суттєве зменшення зусиль верхньому поясі ригеля відносно вихідної конструкції рами. Але зусилля елементів карнизного вузла залишаються високими, що потребує перерозподілу в напрямку  середини прольоту за рахунок зміни висоти перерізу ригеля. Порівняння зусиль представлено в таблиці 1, в якій за вихідну раму приймається рама (рис.4, а) прольотом 30 м., але без розпірки у карнизному та розтяжки у гребеневому вузлах.

а)

б)

Рис. 4. Результати чисельного розрахунку модифікованої рамної конструкції з нижнім поясом у вигляді арки:

а – схема рами; б – значення повздовжніх сил

Таблиця 1 – Значення зниження зусиль  в елементах рами при модифікації рами

| Елементи рами | Вихідна рама | Модифікована Рама розпіркою і розтяжкою | Модифікована Рама з арочним нижнім поясом ригеля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кН | кН | Зниження, % | кН | Зниження, % |
| Верхній пояс ригеля | -820,58 | -668,49 | 22 | 272 | 66 |
| Нижній пояс ригеля | -1624,22 | -950,68 | 71 | -1158 | 29 |
| Стійка | -1907 | -1234 | 54 | -1391 | 27 |

В ході проведеного дослідження, доведено, що порівняння варіантів запропонованих просторових сталевих рамних конструкцій потрібно виконувати з урахуванням всіх параметрів виготовлення, будівництва і експлуатації. Отримання оптимальних зусиль можливо тільки на першому етапі проектування.

Зростання трудомісткості виготовлення просторових конструкцій перекривається зменшенням матеріаломісткості конструкцій, що дає можливість отримувати більш економічні конструкції

# Висновок. Запропоновані нові конструктивні рішення сталевих просторових рам, які мають високі характеристики несучої здатності і архітектурної виразності, мінімізують матеріало- та працевитрати. Даного типу конструкції мають підвищені характеристики загальної стійкості окремих елементів і системи в цілому як в площині так із площини.

Список використаних джерел

1. Металлические конструкции: справ, проектировщика / под ред. Н.П. Мельникова. Москва: Стройиздат, 1980. 776 с.

2. Кудишин Ю.И., Беленя Е.И., Игнатьева В.С. и др. Металлические конструкции: учебн. Москва: Академия, 2008. 688 с.

3. Пічугін С.Ф., Чичулін В.П., Чичуліна К.В. Застосування комбінованих арочно-стрижньових елементів в плоських конструкціях. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. 2014. Вип.28. С. 399-404.

4. Isamu Hiroi. Plate-Girder Construction (Classic Reprint). Publisher "book on demand", 2015. 116 p.

5. Clarence W. Hudson. Notes on Plate-Girder Design (Classic Reprint). Publisher "book on demand", 2015. 96 p.

6. John Davenport Crehore. Mechanics of the Girder. Publisher "book on demand", 2015. 594 p.

7. Ponnada Markandeya Raju, Thonangi Raghuram Sandeep. Modified method of Prestressing Steel Trusses by inducing Lack of fit. LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 168 p.

8. Brian Kozy. Chord Bearing Capacity in Long-span Tubular Trusses. Scholars' Press, 2013. 172 p.

9. Huu-Tai Thai. Advanced Analysis of Steel Frames. Scholars' Press, 2012.  180 p.

10. Гребеневий монтажний вузол металевої рами з просторовими елементами із квадратних труб: пат. 120861 Україна: МПК (2006.01) Е 04 С 3/02. № u201704302; заявл. 03.05.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. 4 с.

11. Карнизний монтажний вузол металевої рами з просторовими елементами із круглих труб: пат. 120862 Україна: МПК (2006.01) Е 04 С 3/02. № u201704305; заявл. 03.05.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. 4 с

ПОВЫШЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ РАМ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ СЕЧЕНИЯМИ

# Представлены новые конструктивные решения рам и узлов c пространственными сечениями из замкнутых профилей. Обоснованы  преимущества данного типа конструкций по сравнению с существующими традиционными вариантами конструктивных форм. Приведены результаты численных расчетов рамных конструкций в программном комплексе.

# Ключевые слова: рамы, узлы, замкнутые профили, стальные конструкции.

INCREASE OF DESIGNING EFFICIENCY OF STEEL FRAMES WITH SPATIAL CROSS-SECTIONS

New design solutions for frames and assemblies with spatial sections from closed profiles are presented. The advantages of this type of construction are compared with existing traditional variants of constructive forms. The results of numerical calculations of frame structures in the software complex are presented.

Key words: frames, knots, closed profiles, steel constructions.