Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

(повне найменування вищого навчального закладу)

_Навчально науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки_

(повна назва факультету)

_Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем_

(повна назва кафедри)

Пояснювальна записка

до дипломного проєкту (роботи)

магістра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему

Розробка структурованої кабельної системи

Виконав: студент	6	курсу, групи 601-ТК	 спеціальності

123 Комп’ютерна інженерія

(шифр і назва спеціальності)

Кириченко Павло Євгенович

(прізвище та ініціали)

Керівник           к.т.н., доцент Васюта В.В

(прізвище та ініціали)

Рецензент	___________________

(прізвище та ініціали)

Полтава – 2023 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»

НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОБОТОТЕХНІКИ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» на тему

«Розробка структурованої кабельної системи»

Студента групи 601-ТК Кириченка Павла Євгеновича

Керівник роботи

кандидат технічних наук

доцент Васюта В.В.

Полтава – 2023

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота магістра: 8 малюнків, 71 сторінок, 2 додатки, 9 літературних джерел.

Об’єкт дослідження: Структурована кабельна система комунального підприємства.

Мета роботи: Cтворення структурованої кабельної системи комунального підприємства.

Методи: аналіз та синтез структурованої кабельної системи підприємства.

ANNOTATION

Master's thesis: 8 illustrations, 71 pages, 2 appendices, 9 literature sources.

Research Object: Structured cable system of a municipal enterprise.

Objective: Development of a structured cable system for a municipal enterprise.

Methods: Analysis and synthesis of the structured cable system of the enterprise.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ	6

ВСТУП	7

РОЗДІЛ 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ СКС	11

1.1 Американські стандарти	11

1.2 Міжнародні та європейські стандарти	14

1.3 Національні нормативні документи.	16

РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА ТА ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ СКС.	18

2.1 Особливості СКС	18

2.2 Топологія СКС	20

2.3 Технічні приміщення	24

2.4 Підсистеми СКС.	27

2.5 Комутація в СКС.	29

2.6 Принципи адміністрування СКС.	30

2.7 Інтерфейс глобальних мереж	31

2.8 Реалізація кабельної системи	33

2.9 Магістральна підсистема	35

2.10 Класифікація прикладних систем і класифікація кабельних систем.	36

РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТ СКС	38

3.1 Опис використовуваної технології	38

3.2 Розрахунок кількості інформаційних розеток	40

3.3 Горизонтальна підсистема	43

3.4 Проектування Апаратної	45

3.5 Вибір робочих станцій	49

3.6 Управління СКС	49

3.7 Водозабори підприємства	51

3.8 Охоронна система підприємства.	52

3.9 Вимоги по монтажу кабельної системи.	54

3.9.1 Свердління прохідних отворів	54

3.9.2 Прокладка кабелю.	55

3.9.3 Система маркування елементів кабельної системи.	56

3.9.4 Ідентифікатор кабелю.	57

3.9.5 Ідентифікатор інформаційного виходу.	58

3.9.6 Ідентифікатор гнізда крос-панелі комутаційної  шафи.	59

3.9.7 Картка обліку кабелю.	60

3.10  Рекомендації з адміністрування локальної комп'ютерної та телефонної мереж у рамках структурованої кабельної системи.	59

3.11 Техніка безпеки та охорона праці	66

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І         ТЕРМІНІВ

СКС  – Структурована кабельна система

ЛОМ – Локальна обчислювальна мережа

РПП – Розподільча підсистема поверху

РПБ – Розподільча підсистема будівлі

ГРП – Головна розподільча підсистема

ВСТУП

У цей час важко уявити будь-яке підприємство, компанію або організацію, яка не має локальної мережі. Використання структурованих кабельних систем (СКС) є ключовим фактором для підвищення продуктивності, скорочення часу виконання завдань та оптимізації експлуатаційних витрат. Спільна робота будь-якого колективу, будь то бухгалтерія, наукова лабораторія або проектне бюро, є ефективною лише в разі використання об'єднання комп'ютерів в локальну мережу.

Перед формулюванням конкретного завдання необхідно визначити найбільш загальні актуальні проблеми проектування структурованих кабельних систем:

- швидкість обміну інформацією;

- вартість обладнання;

- спільне використання зовнішніх пристроїв;

- доступ до інформації;

- конфіденційність інформації.

Сучасна будівля, будь то офіс, виробничий комплекс або житловий будинок, насичена багатьма кабельними системами та інформаційними мережами, серед яких: телефонна система, локальна комп'ютерна мережа, мережа офісного телебачення, системи пожежної та охоронної сигналізації, а також відеоспостереження з камерами.

Структурована кабельна система (СКС) характеризується:

- стандартизованою структурою та топологією;

- використанням стандартизованих елементів (кабелів, роз'ємів,   комутаційних пристроїв та ін.);

- забезпеченням стандартизованих параметрів (швидкість передачі даних, ослаблення сигналу тощо);

- управлінням (адмініструванням) відповідно до національних та міжнародних стандартів у галузі інформаційних технологій.

Термін "стандартизований" не означає "однаковий", а вказує на те, що всі різні СКС будуються за однаковими принципами та правилами відповідно до національних та міжнародних стандартів у галузі інформаційних технологій.

Кабельну систему, яка не відповідає хоча б одній з цих властивостей, називають винятковою кабельною системою.

Структурована кабельна система (СКС) представляє собою ієрархічну кабельну систему будівлі або групи будівель, розділену на структурні підсистеми. Вона складається з набору мідних та оптичних кабелів, крос-панелей, з'єднувальних шнурів, кабельних роз'ємів, модульних гнізд, інформаційних розеток та додаткового обладнання. Всі елементи інтегруються в єдину систему та експлуатуються відповідно до певних правил.

Три основні принципи, закладені в СКС:

- універсальність;

- надмірність;

- структурованість.

Універсальність кабельної системи виявляється в тому, що вона будується не для якогось конкретного застосування, а створюється згідно з принципом відкритої архітектури та на основі відповідних стандартів.

Надмірність передбачає введення до складу кабельної системи додаткових інформаційних розеток, кількість яких визначається не поточними потребами, а розмірами та топологією робочих приміщень. Таким чином, організація нових робочих місць, адаптація під конкретні потреби замовника, відбувається швидко і без порушення роботи організації.

Структурованість полягає у розбитті кабельної системи на окремі підсистеми, які виконують чітко визначені функції.

Початкова структурована кабельна система (СКС), яка отримала назву SYSTIMAX, була запропонована фірмою AT & T на початку 80-х років.

У середині 80-х почалася розробка стандартів на телекомунікаційні кабельні системи. В результаті зусиль Асоціації електронної промисловості (EIA), Асоціації телекомунікаційної промисловості (TIA), американської дослідницької організації Underwriters Laboratories (UL), фірми ANIXTER, Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та Міжнародної електротехнічної комісії (IEC) були випущені ряд стандартів, призначених для структурованих кабельних систем.

Телефонія та відеонагляд є невід'ємною складовою сучасних організаційних структур. Їх інтеграція в структуровану кабельну систему (СКС) не лише розширює функціональні можливості, але й спрощує управління та забезпечує безпеку приміщень.

Телефонія, як важливий елемент бізнесу, потребує надійного зв'язку та управління, особливо в умовах великих підприємств чи будівельних комплексів. Інтеграція телефонної системи в СКС дозволяє оптимізувати канали зв'язку, забезпечуючи стабільний зв'язок між працівниками та клієнтами. Вона також забезпечує можливість масштабування системи у разі розширення офісного приміщення чи зміни потреб компанії у зв'язку з розвитком бізнесу.

Відеонагляд стає важливим компонентом забезпечення безпеки об'єктів та контролю доступу. Інтеграція систем відеонагляду в структуровану кабельну систему надає можливість централізованого керування камерами та зберігання великого обсягу відеоданих. Це дозволяє забезпечити нагляд та захист як зовнішніх, так і внутрішніх приміщень будівлі.

Інтеграція телефонії та відеонагляду в структуровану кабельну систему сприяє створенню комплексної, надійної та безпечної інфраструктури, яка відповідає вимогам сучасного бізнесу та забезпечує ефективну роботу організації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою мого дипломного проекту є створення проекту структурованої кабельної системи (СКС) для інтелектуальної будівлі Комунального підприємства "Полтававодоканал" у місті Полтава. Ця система СКС повинна відповідати міжнародним стандартам (ANSI / TIA / EIA-568-A і ISO / IEC11801) та забезпечити передачу різноманітної інформації (дані, голос, відео і т. д.), враховуючи можливості майбутнього розвитку сучасних інформаційних технологій.

Ця система буде охоплювати комп'ютерні та телефонні мережі, системи безпеки та протипожежного захисту, оповіщення, відеоспостереження, контроль доступу та забезпечення безперебійного живлення. Для досягнення мети моєї роботи я також планую розглянути можливість впровадження певних складових цих систем.

Для розробки проекту я використовуватиму технічне завдання, яке було видане замовником для розстановки робочих місць, а також будівельні плани та креслення, також надані замовником. Це допоможе створити інтегровану та ефективну інфраструктуру, яка відповідатиме сучасним стандартам та вимогам Комунального підприємства "Полтававодоканал" у місті Полтава, а саме:

- технічне завдання на розстановку робочих місць, видане замовником (додаток 1);

- будівельні плани і креслення, видані замовником. (додаток 2).

РОЗДІЛ 1

СТАНДАРТИЗАЦІЯ СКС

  - Американські стандарти

У 1985 році американські організації EIA (ElectronicIndustries) TIA (TelecommunicationsIndustryAssociation) розпочали розробку стандарту для телекомунікаційних кабельних систем будівель. У 1988 році до роботи по стандартизації приєдналися кілька робочих групп[1]:

- група з кабельних систем офісних і промислових будівель;

- група з кабельних систем житлових будинків і будівель офісного типу з низьким коефіцієнтом використання корисної площі;

- група по кабельних каналах для телекомунікаційних кабелів;

- група по магістральним кабельних систем житлових будинків і будівель офісного твань з низьким коефіцієнтом використання корисної площі;

- група по формалізації термінів і визначень;

- група з заземлення і будівельним рішенням;

- група по електромагнітної сумісності.

У жовтні 1990 року був прийнятий перший спільний стандарт для телекомунікаційних кабельних систем будівель у США - TIA/EIA-569. Цей стандарт визначає вимоги до кабельних шляхів для телекомунікаційних кабелів[1].

Стандарт TIA/EIA-569 розроблений для забезпечення ефективної роботи кабельних систем у будівлях. До цього часу в США існувало множество різних підходів до проектування і будівництва кабельних систем.

Це приводило до проблем з сумісністю обладнання і утруднювало обслуговування систем. Стандарт TIA/EIA-569 призван усунути ці проблеми, установив єдині вимоги до кабельних систем[1].

Стандарт визначає наступні типи кабельних шляхів[1]:

- кабельні канали - це закриті канали, призначені для прокладки кабелів вони можуть бути виконані з різних матеріалів, наприклад, з металу, пластику або дерева;

- кабельні шахти - це вертикальні канали, призначені для прокладки кабелів вони можуть бути виконані з різних матеріалів, наприклад, з металу, бетону або цегли;

- кабельні лотки - це відкриті канали, призначені для прокладки кабелів вони можуть бути виконані з різних матеріалів, наприклад, з металу, пластика або дерева;

- стандарт також визначає вимоги до розташування кабельних шляхів, їх розмірів, конструкції та матеріалів;

- розташування - кабельні шляхи повинні бути розташовані таким чином, щоб забезпечити зручний доступ до них для обслуговування;

- розміри - кабельні шляхи повинні мати достатні розміри для прокладки кабелів;

- конструкція - кабельні шляхи повинні бути міцними та надійними;

- матеріали - кабельні шляхи повинні бути виготовлені з матеріалів, які не заважають поширенню сигналів.

Крім стандарту TIA/EIA-569, в США також застосовується стандарт TIA/EIA-568-A. Цей стандарт визначає вимоги до телекомунікаційних кабельних систем будівель, включаючи вимоги до кабелів, роз'ємів та з'єднань. Стандарт TIA/EIA-568-A розширює класифікацію кручених пар за рівнями, яка була розроблена організаціями UL і Anixter[1].

В стандарті TIA/EIA-568-A визначені наступні категорії кручених пар[1]:

Таблиця 1.1 – Категорії кручених пар

| Категорія 1 | до 1 МГц |
| --- | --- |
| Категорія 2 | до 16 МГц |

Продовження табл. 1.1

| Категорія 3 | до 16 МГц |
| --- | --- |
| Категорія 4 | до 20 МГц |
| Категорія 5 | до 100 МГц |
| Категорія 5е | до 100 МГц |
| Категорія 6 | до 250 МГц |
| Категорія 6а | до 500 МГц |
| Категорія 7 | до 600 МГц |

У 1991 році робоча група TR-41.8.1 TIA/EIA випустила стандарт TIA/EIA-568, який визначив структуру кабельної системи та вимоги до характеристик кабелів і розеток, що використовуються для її побудови[1].

Стандарт TIA/EIA-568 визначає таку структуру кабельної системи[1]:

- термінальне обладнання (TE) – це пристрої, в яких закінчується кабель. До них належать патч-панелі, розетки та інші пристрої;

- середовини передачі – це кабелі, які передають сигнали між TE;

- кабельні канали – це елементи конструкції будівлі, в яких прокладаються кабелі.

Стандарт TIA/EIA-568 визначає такі вимоги до характеристик кабелів і розеток[1]:

- кабель повинен мати хвильовий опір 100 Ом і відповідати категорії 3 або вище;

- розетка повинна бути сумісна з кабелем відповідної категорії.

У 1991 році робоча група TR-41.8.1 також випустила технічні бюлетені TIA/EIA TSB-36 і TIA/EIA TSB-40, в яких були визначені додаткові специфікації на кабелі з неекранованих кручених пар і розетки для них[1].

У 1994 році був прийнятий стандарт TIA/EIA-607, який встановлює вимоги до систем заземлення в будівлях[1].

У 1995 році був прийнятий технічний бюлетень TIA/EIA TSB-72, який визначає вимоги до побудови структур СКС з централізованим адмініструванням[1].

У 1996 році був випущений технічний бюлетень TIA/EIA TSB-75, який розширює можливості проектувальників і служб експлуатації кабельної системи так званих відкритих офісів[1].

У 1998 році був прийнятий технічний бюлетень TIA/EIA TSB-95, який визначає додаткові контрольні параметри каналу категорії 5[1].

У 1999 році був прийнятий стандарт TIA/EIA-570-A, який нормував оптичні розетки, що використовуються в абонентських розетках[1].

В результаті роботи робочої групи TR-41.8.1 у США були розроблені стандарти TIA/EIA-568 і TIA/EIA-607, які визначають вимоги до телекомунікаційних кабельних систем будівель. Ці стандарти отримали широке поширення в світі і використовуються для побудови СКС у різних будівлях, включаючи офіси, школи, лікарні та інші[1].

У 1991 році в стандарті TIA/EIA-568 допускалося використання кабелів з різними типами хвильового опору[1].

Однак у 1995 році в технічному бюлетені TIA/EIA TSB-72 було встановлено, що для побудови СКС слід використовувати кабелі з хвильовим опором 100 Ом[1].

У 1998 році в технічному бюлетені TIA/EIA TSB-95 були визначені додаткові контрольні параметри каналу категорії 5, які необхідні для забезпечення надійної роботи мереж Gigabit Ethernet[1].

У 1999 році в стандарті TIA/EIA-570-A були визначені вимоги до оптичних розеток, які використовуються в абонентських розетках[1].

  - Міжнародні та європейські стандарти

Стандартизація структурованих кабельних систем (СКС) розпочалася в 1990-х роках. У 1995 році Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) та Міжнародна електротехнічна комісія (IEC) спільно випустили стандарт ISO/IEC 11801 «Інформаційні технології. Уніфікована кабельна система для будівель і території замовника». Цей стандарт визначає основні вимоги до побудови СКС у будівлях і на територіях підприємств[1].

Стандарт ISO/IEC 11801 має ряд переваг порівняно з американським стандартом TIA/EIA-568-A[1]:

- він більш детально описує вимоги до кабельних компонентів, таких як кручені пари та оптичні кабелі. Це дозволяє забезпечити більш високу надійність і якість СКС;

- він допускає використання крутих пар з хвильовим опором у 120 Ом, які більш поширені в Європі. Це спрощує закупівлю кабелів та компонентів для СКС;

- він включає в себе вимоги до адміністрування кабельної системи. Це дозволяє забезпечити ефективне управління СКС та її безперебійну роботу;

- у 1995 році Європейська організація зі стандартизації (CENELEC) також випустила свій стандарт СКС – EN 50173. Цей стандарт практично повністю повторює зміст стандарту ISO/IEC 11801.

Стандарти ISO/IEC 11801 та EN 50173 постійно вдосконалюються та доповнюються. У 1999 році були прийняті документи, аналогічні американському технічному бюлетеню TSB-95. У 2000 році була випущена доповнена редакція стандарту ISO/IEC 11801, у якій були введені нові параметри та уточнені значення традиційних параметрів окремих компонентів і трактів на основі крутих пар[1].

Отже, на сьогоднішній день існує три основних стандарти СКС: ISO/IEC 11801, EN 50173 та TIA/EIA-568-A. Ці стандарти в значній мірі збігаються, але мають деякі відмінності, пов’язані з термінологією, граничними параметрами компонентів і глибиною розгляду окремих питань[1].

Стандарти СКС застосовуються у різних сферах, включаючи комерційні будівлі, підприємства, освітні заклади та житлові будинки. Вони забезпечують такі переваги[1]:

- сумісність обладнання та компонентів від різних виробників;

- можливість використання різних типів кабелів та технологій передачі даних;

- простоту проектування та монтажу СКС;

- ефективне управління та обслуговування СКС;

- типи СКС;

- існують різні типи СКС, які відрізняються за призначенням, характеристиками та вартістю.

Найпоширенішими є такі типи СКС:

- загальна СКС (General-purpose cabling system) – призначена для задоволення загальних потреб у передачі даних, голосових сигналів та відеоінформації;

- кабельна система для передачі даних (Data cabling system) – призначена для передачі даних високої швидкості;

- кабельна система для відеонагляду (CCTV cabling system) – призначена для передачі відеосигналів;

- сертифікація СКС.

Сертифікат відповідності стандартам СКС підтверджує відповідність системи встановленим вимогам. Він є гарантією якості та надійності СКС. Сертифікація СКС може проводитися незалежними організаціями або органами з сертифікації[1].

  - Національні нормативні документи

Крім міжнародних стандартів, існують також національні нормативні документи, що регламентують вимоги до структурованих кабельних систем (СКС). В ряді європейських країн діють свої національні стандарти, які враховують вимоги місцевої промисловості, історичні традиції, законодавчі акти суміжних областей і інші особливості. Наприклад, у Австралії і Новій Зеландії національна нормативна база орієнтована в основному на положення американських стандартів. Ці національні норми не мають принципових розбіжностей з міжнародними, європейськими та американськими стандартами. Вони відрізняються головним чином використовуваною термінологією та глибиною опрацювання окремих положень[1].

В Україні на середину 2003 року тільки розпочалася робота по створенню національного стандарту по телекомунікаційним кабельним системам. Тому проект базується на міжнародних стандартах і національних стандартах США. Вітчизняна нормативна документація, додатково використовувана при установці СКС, є Правила будови електроустанов (ПУЕ), а також деякі гості за правилами виконання проектних робіт, оформлення проектної документація і тестування кабельні вироби[1].

Ось деякі додаткові відомості про національні стандарти СКС[1]:

- у великобританії національний стандарт для СКС - BS 7676. Він заснований на стандарті ISO/IEC 11801, але містить деякі додаткові вимоги, що відповідають місцевим нормам;

- у німеччині національний стандарт для СКС - DIN EN 50173. Він також заснований на стандарті ISO/IEC 11801, але містить деякі додаткові вимоги, що відповідають місцевим нормам;

- у франції національний стандарт для СКС - NF C 15-100. Він також заснований на стандарті ISO/IEC 11801, але містить деякі додаткові вимоги, що відповідають місцевим нормам.

РОЗДІЛ 2

ПОБУДОВА ТА ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ СКС

2.1 Особливості СКС

Під СКС будемо розуміти кабельну систему, принцип побудови якої відповідає трьом основним і декільком додатковим ознаками. До основних ознак СКС відносяться[1]:

- структуризація;

- універсальність;

- надмірність.

Структуризація припускає розбивку кабельної проводки і її аксесуарів на окремі частини або підсистеми, кожна з яких виконує строго певні функції і забезпечена стандартизованим інтерфейсом для зв'язку з іншими підсистемами і мережевим обладнанням. До складу будь-якої підсистеми обов'язково включається розвинений набір засобів перемикання, що забезпечує її високу гнучкість і дозволяє створювати складні структури з конфігурацією, легко і швидко змінюється і адаптується під вимоги конкретних додатків. При побудові системи використовується узагальнений підхід без прив'язки до якогось конкретного виду кабелю або комутаційного обладнання. Це дає можливість без будь-яких складнощів на будь-якому рівні однаково легко застосовувати як оптичні, так і електричні технології передачі сигналів, вибір яких повністю визначається місцевими умовами і максимальної техніко-економічної своєю ефективністю конкретного проекту[1].

Універсальність кабельної системи проявляється в тому, що вона спочатку будується не для забезпечення роботи будь-якої конкретної, нехай і досить поширеною мережевої технології, а створюється на принципах відкритої архітектури із заданим і зафіксований в стандартах набором основних технічних характеристик. При цьому в нормативних документах задаються параметри як електричних і оптичних кабельних трас окремих підсистем, так і їх інтерфейсів. Це дозволяє забезпечити можливість застосування кабельної системи для передачі сигналів найрізноманітніших додатків в поєднанні зі скороченням кількості типів кабелів до двох: симетричного (з кручених пар) і волоконно-оптичного. Технічний рівень елементної бази, що використовується для створення СКС, задається стандартом таким чином, щоб забезпечити тривалість експлуатації кабельної системи мінімум в 10 років[1].

Під надмірністю розуміється введення до складу СКС додаткових інформаційних розеток, кількість і розміщення яких визначаються площею і топологією робочих приміщень, а не планами розміщення співробітників і розташування офісних меблі. Це дозволяє легко організовувати нові робочі місця, а також виконувати переміщення співробітників і обладнання. Застосування принципу надмірності забезпечує можливість дуже швидкої адаптації кабельної системи під конкретні виробничі потреби і дозволяє не зупиняти роботу офісу або його частини при проведенні будь-яких організаційних та технічних змін. Оскільки тривалість експлуатації СКС в кілька разів перевищує аналогічний показник для інших компонентів інформаційної інфраструктури будівлі, цей принцип особливо важливий[1].

Створення ефективної СКС і її експлуатація неможливі без виконання ряду додаткових умов. СКС обов'язково повинна мати[1]:

- каталог продукції;

- норми і методики проектування, що дозволяють виконати вимоги діючих стандартів;

- можливість управління (або адміністрування) у відповідності зі стандартними процедурами;

- систему підготовки кадрів і забезпечення гарантії виробника.

Кабельна система, яка не володіє хоча б одним додатком, а тим більше основних з ознак, перерахованих вище, називається виняткова з огляду на те, що вона єдина в своєму роді.

Застосування СКС дозволяє[1]:

- при відносно високих початкових вкладень забезпечити суттєву економію повних витрат за рахунок тривалого терміну експлуатації і низьких експлуатаційних витрат;

- підняти надійність кабельної системи;

- проводити зміну конфігурації і нарощування комплексу інформаційно-вимірювальні системи  офісної будівлі без впливу на існуючій проводці;

- використовувати одночасно різні мережеві протоколи і мережеві архітектури в одній системі;

- комбінувати в єдину систему оптичні та електричні тракти передачі сигналів;

- усунути плутанину проводів в кабельних трасах;

- створити єдину службу експлуатації;

- за рахунок наявності стандартизованого інтерфейсу забезпечити середу передачі інформації основна маси діючий і перспективна мережеве обладнання різноманітних класів;

- забезпечити за рахунок принципу побудови з окремих модулів швидку локалізацію несправності, відновлення зв'язку або перехід на резервні лінії.

2.2 Топологія СКС

Структурована кабельна система (СКС) - це комплексна інженерна система, яка призначена для забезпечення передачі даних, голосу та відео в сучасних будівлях. СКС мають ряд характерних особливостей, які відрізняють їх від інших типів кабельних систем[1].

Однієцю з таких особливостей є топологія СКС. Топологія СКС - це спосіб організації з'єднання між компонентами СКС, такими як інформаційні розетки, комутаційне обладнання і кабельні з'єднувачі. Топологія СКС визначає, як дані передаються між цими компонентами[1].

Існує кілька основних топологій СКС[1]:

- ієрархічна зірка;

- зірка;

- шина;

- кільце.

Ієрархічна зірка - це найбільш поширена топологія СКС. У цій топології всі компоненти СКС підключені до комутаційного обладнання, яке, в свою чергу, підключено до іншого комутаційного обладнання і, в кінцевому рахунку, до центрального комутаційного пристрою. Ієрархічна зірка забезпечує високу гнучкість і масштабованість, а також можливість легкого розширення або переконфігурації СКС[1].

Рисунок 2.1 – Приклад топології ієрархічної зірки

Переваги:

- висока гнучкість і масштабованість;

- можливість легкого розширення або пере конфігурації;

- хороша надійність.

Недоліки:

- може бути дорогою;

- складна в проектуванні та монтажі.

Зірка - це спрощена версія ієрархічної зірки. У цій топології всі компоненти СКС підключені до одного комутаційного пристрою. Топологія зірки забезпечує високу надійність, оскільки відмова одного компонента не призводить до відмови всієї системи. Однак вона менш гнучка і масштабована, ніж ієрархічна зірка[1].

Рисунок 2.2 – Приклад топології зірки

Переваги:

- висока надійність;

- проста в проектуванні та монтажі.

Недоліки:

- менша гнучкість і масштабованість, ніж ієрархічна зірка.

Шина - це проста топологія, в якій всі компоненти СКС підключені до одного кабелю. Шина забезпечує низьку вартість і простоту монтажу, але вона менш надійна і масштабована, ніж інші топології[1].

Рисунок 2.3 – Приклад топології шини

Переваги:

- низька вартість;

- простота монтажу.

Недоліки:

- менша надійність і масштабованість.

Кільцева топологія - це топологія, в якій всі компоненти СКС з'єднані один з одним у замкнуте коло. Кольцо забезпечує високу надійність, оскільки відмова одного компонента не призводить до відмови всієї системи. Однак вона менш гнучка і масштабована, ніж інші топології[1].

Рисунок 2.4 – Приклад топології кільце

Переваги:

- висока надійність;

- не вимагає додаткового обладнання для комутації.

Недоліки:

- менша гнучкість і масштабованість, ніж інші топології.

Стандарти не регламентують тип комутаційного обладнання, визначаючи тільки його параметри. Для монтажу і подальшої експлуатації комутаційного обладнання необхідні технічні приміщення. Всі кабелі, що входять в технічні приміщення, обов'язково заводяться на комутаційне обладнання, на якому здійснюються всі необхідні підключення та переключення в процесі будівництва і поточної експлуатації кабельної системи. Це забезпечує гнучкість СКС, можливість легкої переконфігурації і адаптованості під конкретне застосування. Основою для застосування саме ієрархічної зіркоподібній топології є можливість її використання для підтримки роботи всіх основних мережевих додатків[1].

.

2.3 Технічні приміщення

Технічні приміщення, необхідні для побудови СКС і інформаційної системи підприємства, в цілому діляться на апаратні і кросові.

Апаратні - це приміщення, в яких розміщується комутаційне обладнання СКС, а також мережеве обладнання колективного користування, наприклад АТС, сервери, концентратори. Якщо основний обсяг встановлених в апаратній технічних засобів складає устаткування ЛВС, то її іноді називають серверною, а якщо АТС і системи зовнішніх телекомунікацій - вузлом зв'язку. Апаратні обладнуються фальшполами, системами пожежогасіння, кондиціювання та контролю доступу[2].

Кросові - це приміщення, в яких розміщується тільки комутаційне обладнання СКС. Бажано розміщувати кросові поблизу вертикального стояка, телефоном і системою контролю доступу. Рівень оснащення кросових обладнанням інженерного забезпечення її функціонування в цілому є нижчим у порівнянні з апаратними. Кросові на практиці досить часто називають просто технічними (поверховими) приміщенням, зустрічається також найменування «хабів»[2].

Апаратна може бути поєднана з кросової будівлі. В цьому випадку локальне обладнання апаратної може підключатися безпосередньо до комутаційного обладнання СКС. Якщо апаратна розташована окремо, то її мережеве обладнання підключається до локально розташованому комутаційного обладнання або до звичайних інформаційних розеток робочих місць[2].

У кросової зовнішніх магістралях (КВМ) сходиться кабелі зовнішньої магістраль, що підключає до неї КЗ. У КЗ заводяться внутрішні магістральні кабелі, підключають до них кросові поверхів (КЕ). До КЕ, в свою чергу, горизонтальні кабелі підключені інформаційні розетки робочих місць. В якості додаткових зв'язків, що збільшують гнучкість і живучість системи, допускається прокладка зовнішніх магістральних кабелів між КЗ і внутрішніх магістральних кабелів між КЕ[2].

У всій СКС може бути тільки одна КВМ, а в кожному будинку може бути присутнім не більше однієї КЗ. Допускається об'єднання КВМ з КЗ, якщо вони розташовані в одній будівлі. Аналогічно КЗ може бути поєднана з КЕ, якщо вони розташовані на одному поверху. Якщо щільність робочих місць на поверсі або його частини мала, то як виняток допускається підключення до КЕ горизонтальних кабелів суміжних поверхів[2].

Основні вимоги до технічних приміщень, необхідних для побудови СКС і інформаційної системи підприємства, такі[2]:

- безпека: приміщення повинні бути обладнані системами пожежогасіння, кондиціювання та контролю доступу;

- достатній розмір: приміщення повинні бути достатньо великими, щоб вмістити необхідне обладнання і комунікації;

- електропостачання: приміщення повинні бути забезпечені надійним електропостачанням з відповідним запасом потужності;

- освітлення: приміщення повинні бути добре освітлені для комфортної роботи з обладнанням;

- охолодження: приміщення повинні бути охолоджені для забезпечення нормальної роботи обладнання.

При виборі місця розташування технічних приміщень необхідно враховувати такі фактории[2]:

- доступність: приміщення повинні бути легко доступними для персоналу, що обслуговує обладнання;

- безпека: приміщення повинні бути розташовані в безпечному місці, захищеному від пожежі, затоплення та інших небезпек;

- розмір: приміщення повинні бути достатньо великими, щоб вмістити необхідне обладнання і комунікації;

- електропостачання: приміщення повинні бути забезпечені надійним електропостачанням з відповідним запасом потужності;

- охолодження: приміщення повинні бути охолоджені для забезпечення нормальної роботи обладнання.

Рисунок 2.5 – Приклад структури СКС з прив'язкою до будівель

2.4 Підсистеми СКС

У загальному випадку СКС, відповідно до міжнародного стандарту ISO / IEC 11801, включає в себе три підсистеми[2]:

- підсистема зовнішніх магістралей (кампус магістраль) або за термінологією деяких СКС європейських виробників ПЕРВИННА підсистема, складається з зовнішніх магістральних кабелів та КВМ Між КЗ, комутаційного обладнання в КВМ і КЗ, до якого підключаються зовнішні магістральні кабелі, і комутаційних шнурів і / або перемичок в КВМ. Підсистема зовнішніх магістралей є основа для побудови мережі зв'язку між компактно розташованих на одній території будівлі (кампус). На практиці ця підсистема досить часто має фізичну кільцеву топологію, що додатково забезпечує збільшення надійності за рахунок наявності резервних кабельних трас. З цієї ж міркувань підсистеми зовнішніх магістралей іноді реалізується за подвійною кільцевої топології. Якщо СКС встановлюється автономно тільки в одній будівлі, то підсистема зовнішніх магістралей відсутня;

- підсистема внутрішніх магістралей (будівництво магістральної кабельної), звана в деяких СКС вертикальної або вторинної підсистемою, містить прокладені між КЗ і КЕ внутрішні магістральні кабелі, підключений до них комутаційне обладнання в КЗ і КЕ, а також комутаційні шнури і / або перемички в КЗ. Кабелі розглянутої підсистеми фактично пов'язують між собою окремі поверхи будівлі і / або просторово рознесені приміщення в межах однієї будівлі . Якщо СКС обслуговує один поверх, то підсистема внутрішніх магістралей можуть бути відсутні;

- горизонтальна підсистема (горизонтальна кабельна), іноді звана третинна підсистема, утворено внутрішня горизонтальні кабелів між КЕ і інформаційними розетками робочих місцями, сама інформаційними розетками, комутаційна обладнання в КЕ, до якого підключається горизонтальні кабелі, і комутаційні шнури і / або перемички в КЕ. У складі горизонтальної проводки допускається використання однієї точки переходу, в якій відбувається зміна типу прокладається кабелю (наприклад, перехід на плоский кабель для прокладки під килимовим покриттям з еквівалентними передавальними характеристиками).

Рисунок 2.6 – Структурна схема підсистеми СКС

- підсистема зовнішніх магістралей;

- підсистема внутрішніх магістралей;

- горизонтальна підсистема.

Розглядається тут розподіл СКС на окремі підсистеми застосовується незалежно від виду або форми реалізації мережі, тобто воно буде однаковим, наприклад, для офісної та виробничої мережі[2].

Іноді з міркувань зручності проектування і експлуатаційного обслуговування застосовується більш дрібне дроблення обладнання СКС на окремі підсистеми. Так, наприклад, елементи підключення мережевого обладнання до СКС в кросової виділяються в окрему адміністративну підсистему, а шнури, адаптери та інші елементи, необхідні на робочих місцях, утворюють окрему підсистему робочого місця і т.д[2].

Згідно чинних редакцій міжнародних нормативно-технічних документів, СКС включає в себе наступні компоненти[2]:

- лінійно-кабельне обладнання підсистеми зовнішніх магістралей;

- комутаційне обладнання підсистеми зовнішніх магістралей;

- лінійно-кабельне обладнання підсистеми внутрішніх магістралей;

- комутаційне обладнання підсистеми внутрішніх магістралей;

- лінійно-кабельне обладнання горизонтальної підсистеми;

- комутаційне обладнання горизонтальної підсистеми;

- точки переходу;

- інформаційні розетки.

2.5 Комутація в СКС

Принципова особливість будь-яких СКС полягає в тому, що комутація в ній, на відміну від електронних АТС та мережевого комп'ютерного обладнання, завжди проводиться вручну комутаційними шнурами та / або перемичками. Найбільш важливим наслідком такого підходу є те, що функціонування СКС принципово не залежить від стану електроживлення мережі. Введення до складу СКС елементів електронної або електромеханічної комутації негайно тягне за собою обов'язкове використання в обладнанні штатного джерела електроживлення. З економічної та технічної точок зору таке рішення абсолютно невиправдано па нинішньому лапі розвитку техніки: середня кількість перемикань одного порту в рік становить одиниці раз на рік, а джерело живлення має набагато меншою експлуатаційною надійністю в порівнянні з пасивними компонентами, що утворюють кабельну систему. Зворотний бік від відмови від застосування штатного джерела електроживлення можна назвати[2]:

- необхідність використання комутаційних шнурів, які суттєво погіршують масогабаритні показники комутаційного обладнання і вимагають застосування спеціальних заходів для вирішення задач адміністрування;

- неможливості введення в складі СКС штатні комутатори, контролери, датчики і інша аналогічне обладнання, що знижує зручність експлуатації, збільшує час пошуку несправності, ускладнює поточна діагностика і т.д.

Відома лише окрема доведена до серійного виробництва розробки, направлений на впровадженні активних компонентів в деяких підсистемах СКС. Однак вони носять допоміжний характер, наприклад, опитування стан портів, індикація, комутація сигнали низької додаток. Вони не зачіпають процес передачі інформаційних сигналів і не нормуються діючими стандартами і пропозиціями щодо їх перспективним редакціям[2].

2.6 Принципи адміністрування СКС

Принципи адміністрування (інакше управління) СКС цілком і повністю визначається її структура. Розрізняють одноточкове і багатоточкове адміністрування[3].

Одноточкове адміністрування застосовується в простих СКС, які складаються з невеликої кількості портів і не мають магістральної підсистеми. У цьому випадку всі порти СКС підключаються до одного комутатора, який знаходиться в одному приміщенні. Адміністратор має доступ до цього комутатора і може управляти всіма портами СКС з одного місця[2].

Переваги одноточкового адміністрування[3]:

- простота: адміністрування СКС зводиться до управління одним комутатором;

- економічність: не потрібно купувати та встановлювати додаткове обладнання.

Недоліки одноточкового адміністрування:

- обмежена масштабованість: СКС з одноточковим адмініструванням може бути використана тільки в невеликих мережах;

- обмежена гнучкість: зміна конфігурації СКС може бути утруднена.

Багатоточковим адміністрування застосовується в складних СКС, які складаються з великої кількості портів і мають магістральну підсистему. У цьому випадку порти СКС підключаються до декількох комутаторів, які можуть знаходитися в різних приміщеннях. Адміністратор має доступ до декількох комутаторів і може управляти портами СКС з різних місць[3].

Переваги многоточкового адміністрування[3]:

- гнучкість: зміна конфігурації СКС може бути виконана без необхідності перемикання портів у комутаторах;

- масштабованість: СКС з многоточковим адмініструванням може бути використана в великих мережах.

Недоліки многоточкового адміністрування:

- складність: адміністрування СКС з многоточковим адмініструванням вимагає більш високої кваліфікації адміністратора;

- економічність: потрібно купувати та встановлювати додаткове обладнання.

При виборі принципу адміністрування СКС необхідно враховувати такі фактори[3]:

- розмір мережі: для невеликих мереж рекомендується використовувати одноточкове адміністрування. Для великих мереж рекомендується використовувати многоточкове адміністрування;

- вимоги до гнучкості: якщо потрібна можливість швидкого і легкого зміни конфігурації СКС, то рекомендується використовувати многоточкове адміністрування;

- бюджет: одноточкове адміністрування є більш економічним, ніж многоточкове.

2.7 Інтерфейс глобальних мереж

Інтерфейс глобальних мереж (ІГМ) являє собою точку підключення до глобальних телекомунікаційних служб. Він забезпечує зв'язок мережі з зовнішнім світом, зокрема з Інтернетом[3].

Розміщення ІГМ залежить від таких факторів[3]:

- розмір мережі: для невеликих мереж ІГМ може бути розташований в центральному комутаційному вузлі. Для великих мереж ІГМ може бути розташований в декількох місцях, наприклад, в центральному комутаційному вузлі, в локальних комутаційних вузлах і в безпосередньому поблизу користувачів;

- тип глобальної мережі: якщо мережа підключається до Інтернету, то ІГМ може бути розташований в центральному комутаційному вузлі або в локальному комутаційному вузлі. Якщо мережа підключається до іншої глобальної мережі, то ІГМ може бути розташований в безпосередньому поблизу користувачів.

Вимоги до обладнання для підключення до глобальних мереж залежать від типу глобальної мережі, до якої підключається мережа. Для підключення до Інтернету зазвичай використовується маршрутизатор або брандмауер. Для підключення до іншої глобальної мережі можуть використовуватися різні типи обладнання, наприклад, модем, термінал або концентратор. Якщо ІГМ не підключений безпосередньо до інтерфейсу узагальненої мережі, то характеристики проміжного кабелю повинні відповідати таким вимогам[3]:

- пропускна здатність: проміжний кабель повинен забезпечувати необхідну пропускну здатність для передачі даних між мережею і глобальним світом;

- якість сигналу: проміжний кабель повинен забезпечувати необхідну якість сигналу для безперебійної передачі даних;

- тип кросового з'єднання і проміжного кабелю може регулюватися національними правилами. Ці правила повинні бути враховані при проектуванні мережі.

Крім зазначених вище факторів, при проектуванні ІГМ також необхідно враховувати такі фактори[3]:

- безпека: ІГМ повинен бути захищений від несанкціонованого доступу;

- надійність: ІГМ повинен бути надійним, щоб забезпечити безперервну роботу мережі;

- економічність: ІГМ повинен бути економічно ефективним.

2.8 Реалізація кабельної системи

При реалізації СКС необхідно дотримуватися таких принципів[3]:

- дотримання вимог стандартів: СКС повинна бути реалізована відповідно до вимог стандартів, таких як ISO/IEC 11801 і TIA/EIA-568;

- вибір оптимальних матеріалів: При виборі матеріалів для СКС необхідно враховувати такі фактори, як тип мережі, її пропускна здатність, вимоги до якості сигналу і експлуатаційні умови;

- проведення тестових робіт: Після реалізації СКС необхідно провести тестові роботи, щоб перевірити її відповідність вимогам стандартів і надійність;

- довжини кабелів.

Довжини змонтованих кабелів магістральної і горизонтальної підсистем не повинні перевищувати граничних значень, наведених на малюнку.

Рисунок 2.7 – Горизонтальна підсистема

Довжина кабелів горизонтальної підсистеми не повинна перевищувати 90 метрів. Ця довжина являє собою відстань, яку проходить сигнал від механічного закінчення кабелю на кросі розподільного пункту поверху до закінчення на телекомунікаційному роз'ємі робочого місця[3].

Сумарна довжина кабелю робочого місця, кабелю-перемички і кабелю обладнання не повинна перевищувати 10 метрів. Частка довжини кожного кабелю вибирається виходячи з конкретної необхідності, але довжина кабелю-перемички не повинна перевищувати 5 метрів[3].

Для кореляції характеристик кабелів горизонтальної мережі з кабелями устаткування використовується модель, представлена на малюнку нижче.

Рисунок 2.8 – Модель, використовувана для кореляції характеристик кабелів горизонтальної мережі з кабелями устаткування

Ця модель дозволяє оцінити максимальну довжину кабелю робочого місця, при якій буде забезпечена необхідна пропускна здатність мережі.

Крім зазначених вище принципів, при реалізації СКС також необхідно враховувати такі фактори[3]:

- безпека: СКС повинна бути захищена від несанкціонованого доступу;

- надійність: СКС повинна бути надійною, щоб забезпечити безперервну роботу мережі;

- економічність: СКС повинна бути економічно ефективною.

2.9 Магістральна підсистема

Топологія магістральних кабелів може мати не більше двох ієрархічних рівнів. Це означає, що магістральна підсистема може складатися з головного розподільного пункту (ГРП), одного або двох розподільних пунктів будівлі (РПБ) і одного або декількох розподільних пунктів поверху (РПП). Дотримання цієї вимоги дозволяє знизити погіршення якості сигналу на пасивних елементах системи та спростити адміністрування системи[4]. Сигнал, що вийшов із розподільного пункту поверху, повинен досягати головного розподільного пункту, проходячи не більше, ніж один кросовий вузол. Це означає, що в магістральній підсистемі може бути один або два кросових вузла[4].

Допускається структура магістральної підсистеми, що має тільки один кросовий пункт. У цьому випадку кросовий пункт повинен розташовуватися в головному розподільному пункті.

Магніторні кросові пункти повинні розташовуватися в шафах устаткування або приміщеннях обладнання. Це забезпечує зручний доступ до них для обслуговування і ремонту[4].

Рисунок 2.9 – Cпіввідношення довжин кабелів магістральної підсистеми

- відстань між головним розподільним пунктом і розподільним пунктом поверху не повинна перевищувати 2000 метрів;

- відстань між розподільним пунктом будівлі і розподільним пунктом поверху не повинна перевищувати 500 метрів.

При використанні одномодового кабелю максимальна відстань в 2000 м може бути збільшена. Довжини кабелів-перемичок, застосовуваних у головному розподільному пункті і розподільних пунктах будівлі, не повинні перевищувати 20 метрів. Надлишкова довжина перемичок повинна бути вирахувана з максимальної довжини магістрального кабелю[4].

Крім зазначених вище вимог, до магістральних кабелів також пред'являються такі вимоги[4]:

- кабелі повинні бути сертифіковані відповідно до вимог стандартів;

- кабелі повинні бути стійкими до механічних пошкоджень і впливу навколишнього середовища;

- кабелі повинні бути легко укладатися і обслуговуватися.

## 2.10 Класифікація прикладних систем і класифікація кабельних систем

Класифікація прикладних систем заснована на їхніх потребах у пропускній здатності. Стандарт ISO / IEC 11801 визначає шість класів прикладних систем[4]:

- клас А: низькошвидкісні додатки, такі як голосові канали, локальні мережі TokenRing з швидкістю передачі даних 4 або 16 Мбіт/с, і локальні мережі Ethernet 10Base-T з швидкістю передачі даних 10 Мбіт/с;

- клас В: додатки з середньою швидкістю передачі даних, такі як локальні мережі Ethernet 100Base-T з швидкістю передачі даних 100 Мбіт/с;

- клас С: додатки з високою швидкістю передачі даних, такі як локальні мережі Ethernet 1000Base-T з швидкістю передачі даних 1 Гбіт/с;

- клас D: додатки з дуже високою швидкістю передачі даних, такі як локальні мережі Ethernet 10GBase-T з швидкістю передачі даних 10 Гбіт/с;

- клас Е: додатки, які використовують в якості середовища передачі сигналу оптичного кабелю.

Клас прикладної системи визначає вимоги до кабельної системи, яка буде використовуватися для її підтримки. Наприклад, кабельна система для підтримки додатки класу А повинна забезпечувати пропускну здатність не менше 16 Мбіт/с[4].

Класифікація кабельних систем заснована на категорії кабелю, яка визначає його електричні характеристики. Категорії визначаються максимальною частотою сигналу, на яку розраховані відповідні роз'єми і кабелі[4]:

- категорія 3: максимальна частота сигналу до 16 МГц. Підтримує додатки класів А і В;

- категорія 4: максимальна частота сигналу до 20 МГц. Підтримує додатки класів А, В і С;

- категорія 5: максимальна частота сигналу до 100 МГц. Підтримує додатки класів А, В, С і D;

- категорія 5е: максимальна частота сигналу до 100 МГц. Підтримує додатки класів А, В, С, D і E;

- категорія 6: максимальна частота сигналу до 250 МГц. Підтримує додатки класів А, В, С, D, E і F;

- категорія 6а: максимальна частота сигналу до 500 МГц. Підтримує додатки класів А, В, С, D, E і F;

- категорія 7: максимальна частота сигналу до 600 МГц. Підтримує додатки класів А, В, С, D, E і F.

Кабельна система повинна бути класу, не нижчого, ніж клас прикладної системи, яку вона підтримує. Наприклад, кабельна система для підтримки додатки класу С повинна бути класу 5е або вище.

РОЗДІЛ 3

ПРОЕКТ СКС

3.1 Опис використовуваної технології

Установка СКС буде проводитися на четвертому этажі офісній будівлі площею 60 м². План будівлі надано в Додатку А. За умовами замовника СКС не виробляє передачу секретної інформації. Забезпечити СКС пропускною спроможністю 1000 Мб / с.

Так само замовник надав нам умови установки інформаційних розеток. Дані наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – розрахунок Ір розеток

| Номер приміщення | Кількість інформаційних розеток |
| --- | --- |
| Кімната 1 | 5 IP |
| Кімната 2 | 14 ІР |
| Кімната 3 | 5 ІР |
| Кімната 4 | 6 ІР |
| Кімната 5 | 3 ІР |
| Кімната 6 | 10 ІР |
| Кімната 7 | 6 ІР |
| Кімната 8 | 8 ІР |
| Кімната 9 | 4 ІР |
| Кімната 13 | 4 IP |
| Кімната 14 | 4 IP |
| Кімната 15 | 2 IP |

СКС проводиться в будівлі не великого розміру, тому ми можемо апаратну поєднати з кросової поверху, так само з'явиться можливість мінімізувати витрати.

Установка СКС буде проводитися по Міжнародним стандартом ISO / IEC 11801.

Стандарт забезпечує:

- користувачів - незалежної від застосувань універсальної кабельної системою і відкритим ринком її компонент;

- користувачів - гнучкої кабельної схемою, так що модифікації її легкі і економічні;

- будівельників-професіоналів - керівництвом, що дозволяє пристосувати будівлю до кабелів ще до того, як стануть відомі специфічні вимоги;

- стандарти кабельної системи, яка забезпечує основу для розробки майбутніх виробів.

Аналіз вихідних даних показав, що необхідно передавати великі обсяги даних, зокрема мультимедійні дані. Було ясно, що необхідно використовувати високошвидкісні технології локальних мереж, що дозволяють передавати досить великий мережевий трафік.

Основні високошвидкісні технології:

- fast Ethernet (100 Мбіт/с);

- gigabit Ethernet (1 Гбіт/с);

- 10 gigabit Ethernet (10 Гбіт/с).

Аналіз проводився між Fast Ethernet і Gigabit Ethernet. 10 Gigabit Ethernet не розглядалося через складність підбору необхідного обладнання та його високу ціну.

Технологія Fast Ethernet забезпечує передачу даних зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Вона є достатньою для більшості застосувань, але може бути недостатньою для застосувань з високою пропускною здатністю, таких як потокове відео або відеоконференцзв'язок.

Технологія Gigabit Ethernet забезпечує передачу даних зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Вона забезпечує більш високу швидкість і пропускну здатність, ніж Fast Ethernet, і є більш перспективною для майбутнього.

Було віддано перевагу технології Gigabit Ethernet з таких причин:

- виграш в швидкості в 10 разів, при програші в ціні в 3-4 рази;

- мережа створюється з перспективою на майбутнє, тобто планується, що вона повинна пропрацювати більше 20 років. Було б недоцільно через пару років міняти все обладнання;

- устаткування також було вибрано з огляду на специфіку оброблюваної інформації. Обробка мультимедіа даних є дуже вимогливою до ресурсів операцією, тому робочі станції були оснащені потужними відеоадаптерами і процесорами, а також швидкою пам'яттю.

Так як проектована мережа є централізованою, то її складовою частиною є сервер. У такій мережі сервер може виконувати функції надання ресурсів і їх розмежування, обробки і зберігання інформації. Конфігурація сервера була обрана з метою забезпечення можливості вирішення певних для нього завдань.

3.2 Розрахунок кількості інформаційних розеток

На поверсі будівлі, згідно з планом, знаходиться 12 офісних приміщень призначених для розміщення робочих місць. Дані по розрахунку кількості інформаційних розеток поміщені в таблицю 3. Кількість розеток згідно з міжнародними стандартами визначаться за принципом 1 розетка на 6м². Тобто для одного робочого місця необхідна 1 інформаційна розетка з двома модулями RJ-45.

Таблиця 3.2 – Розрахунок кількості інформаційних розеток

| Номер кімнати | площа приміщення м² | Кількість інформаційних розеток |
| --- | --- | --- |
| 1 | 72 |  |
| 2 | 30 | 14 |
| 3 | 42 | 5 |
| 4 | 48 | 6 |
| 5 | 21 | 3 |
| 6 | 88 | 10 |

Продовження табл. 3.2

| 7 | 15 | 6 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 24 | 8 |
| 9 | 36 | 4 |
| 13 | 20 | 4 |
| 14 | 36 | 4 |
| 15 | 36 | 2 |

Серед основних нормативних документів, що регламентують різні питання адміністрування кабельних систем, є стандарти TIA / EIA 606 і ISO / IEC 14763-1. Розглянемо основні принципи адміністрування, а вже потім і основну класифікацію.

Адміністрування засноване на створенні і підтримці бази даних, в якій є достовірна інформація про характеристики кабельної системи, її окремих елементах і їх взаємодії. Наявність подібної бази дозволяє звести до мінімуму час, необхідний для виконання перемикань в процесі пошуку та усунення несправностей, відновлення зв'язків при аваріях, зміни конфігурації системи при переміщеннях співробітників з одного приміщення в інше, а також при організації і нових робочих місць та інших аналогічних виробничих ситуаціях . У такій базі даних слід розмістити інформацію про поточну структуру конкретної реалізації СКС, в тому числі:

- кабельних каналах;

- кабелях;

- телекомунікаційних розетках робочих місць;

- обробленні кабелів на комутаційному обладнанні в кросових і апаратних;

- приміщеннях кросових і апаратних.

Крім того, в обов'язковому порядку в базі наводяться:

- про підключення;

- несправності компонентів кабельної системи.

Наявність структурованого в формі реляційної бази даних набору відомостей про постійні елементах СКС і їх діючих зв'язках між собою дозволяє:

- отримати об'єктивну картину про поточний стан кабельної системи;

- легко планувати і здійснювати необхідні перемикання;

- швидко локалізувати і усувати несправності в аварійних ситуаціях.

Концепція адміністрування будується на основі використання для кожного з перерахованих вище постійних елементів кабельної системи ідентифікаторів, записів, посилань між записами, додаткової інформації. Для збільшення ефективності ступеня адміністрування можуть застосовуватися різні програмні продукти, наприклад, PatchView, який представляє собою єдиний апаратно-програмний комплекс, що забезпечує постійний моніторинг стану окремих портів комутаційних панелей.

Існують два основних принципи адміністрування:

- традиційна ієрархічна зірка;

- архітектура одноточкового управління.

Архітектура ієрархічної зірки може застосовуватися як для групи будівель, так і для одного окремо взятого будинку. Архітектура ієрархічної зірки забезпечує максимальну гнучкість управління і максимальну здатність адаптації системи до нових додатків.

Ми будемо використовувати багатоточкове адміністрування СКС. Основною ознакою цього варіанту є необхідність виконання перемикання мінімум двох шнурів в загальному випадку зміни конфігурації. Використання цього способу дозволяє досягти більшої гнучкості управління і можливість адаптації СКС для підтримки нових додатків в порівнянні з одноточковим адмініструванням.

Архітектура одноточкового адміністрування розроблена для максимальної простоти управління. Забезпечуючи пряме з'єднання всіх робочих місць з головним кросом, вона дозволяє управляти системою з однієї точки, оптимальної для розташування централізованого активного устаткування.

3.3 Горизонтальна підсистема

В даному приміщенні відсутні великі зали і компактні відособлені групи користувачів. На підставі цього в ньому не буде застосовуватися прокладка кабелів під килимом, і недоцільна реалізація окремих ділянок і деяких трактів горизонтальної підсистеми на основі багатопарного кабелю. У свою чергу це означає, що в СКС не потрібні точки переходу і консолідаційні точки.

Таким чином, процес проектування горизонтальної підсистеми в даному випадку зведеться до розрахунку обсягу поставки горизонтального кабелю і визначення його конструктивного виконання.

Горизонтальна підсистема є частиною СКС, яка проходить між телекомунікаційної розеткою на робочому місці і горизонтальним кросом в телекомунікаційному шафі.

У даномудипломному проекті будемо використовувати 4-х парний кабель категорії 5 типу "неекранована кручена пара".

За допомогою емпіричного методу(3.1) розрахунку горизонтальної підсистеми ми підрахуємо довжину кабелю необхідну для побудови СКС в запропонованому нами будівлі[5].

Lav = ((Lmax + Lmin)/2)*Ks + X  			(3.1)

Де Lav середня довжина кабельних трас;

Lmax і Lmin - довжина траси від точки введення кабельних каналів в кроссовую до розеточного модуля інформаційної розетки відповідно найвіддаленішого і найближчої робочого місця[5];

Ks - технологічний коефіцієнт запасу;

X - запас на виконання оброблення кабелю;

(3.2)

Потім  вираховується Ncr - величина всіх кабельних трас, на які вистачає однієї котушки кабелю[5]:

(3.3)

де Lcb - довжина кабельної котушки, при цьому результат округляється до найближчого цілого[5];

(3.4)

Підсумкове значення необхідної кількості кабелю[5]:

(3.5)

Где Nto-кількість розеточних модулей інформаційних розеток СКС[5]:

(3.6)

Після розрахунків ми визначили необхідну кількість кабелю необхідне для побудови СКС на даному підприємстві. Загальна довжина кабелю становить 2905 м. Значить необхідно 6 бухт по 500м. кабелю UTP.

Кабель UTP - кабель з неекранованих кручених пар і без загального екрану навколо сердечника. Кабель комп'ютерний для локальних мереж призначений для прокладки по стінах будівель і споруд, в підвальних приміщеннях без постійного контакту з водою. Кабель FTP - кабель з неекранованих кручених пар із загальним екраном з фольги навколо них. Застосовується для внутрішньої і зовнішньої прокладки в локальних мережах і в інших структурних кабельних системах[5].

UTP кабель САТ5 - (смуга частот 100 МГц) це і є, то, що зазвичай називають кабель «вита пара», завдяки високій швидкості передачі, до 100 Мбіт / с при використанні 2-х пар і до 1000Мбіт / с, при використанні 4 -х пар, є найпоширенішим мережевим носієм, що використовується в комп'ютерних мережах досі. При прокладанні нових мереж користуються декілька вдосконаленим кабелем CAT5e (смуга частот 125 МГц), який краще пропускає високочастотні сигнали[5].

3.4 Проектування Апаратної

Для апаратної, в основному, виділяють окреме приміщення і розміщують в ній комутаційні шафи, мережеве обладнання, сервери і офісну АТС. Але, якщо виділити окрему кімнату немає можливості, то обладнання можна розміщувати і на території офісу. В апаратній встановлено підлоговий комутаційний шафа і офісна АТС, а також організовано робоче місце для адміністратора мережі. Комутаційний шафа призначена для установки стандартного навісного обладнання - пасивне обладнання - патч-панелі, органайзери, вентилятори і активне обладнання - комутатори, маршрутизатори. Якщо обладнання, передбачуване до розміщення в шафі в нього не поміщається, то може бути встановлено кілька комутаційних шаф, з'єднаних між собою.

Так само варто приділити особливу увагу на систему вентиляції і кондиціонування, так до мережевого обладнання вимагає особливого догляду і певні умови. Для того щоб забезпечити мережевого обладнання максимально підходяще умови ми встановлюємо в апаратної 1 кондиціонери типу побутовий кондиціонер MitsubishiHeavyIndustries серії СРК-ZJX-S.

Термін «концентратори» іноді використовується для позначення будь-якого мережевого пристрою, який служить для об'єднання ПК мережі, але насправді концентратор - це багатопортовий повторювач. Пристрої подібного типу просто передають (повторюють) всю інформацію, яку вони отримують - тобто всі пристрої, підключені до портів концентратора, отримують одну і ту ж інформацію[6].

Концентратори використовуються для розширення мережі. Проте надмірне захоплення концентраторів може привести до великої кількості непотрібного трафіку, який надходить на мережевому пристрої. Адже концентратори передають трафік в мережу, не визначаючи реальний пункт призначення даних. ПК, які отримують пакети даних, використовують адреси призначення, наявні в кожному пакеті, для визначення, чи призначений пакет їм чи ні. У невеликих мережах це не є проблемою, але навіть в мережах середнього розміру з інтенсивним трафіком слід використовувати комутатори, які мінімізують кількість необов'язкового трафіку.

Комутація по праву вважається однією з найбільш популярних сучасних технологій. Комутатори по всьому фронту тіснить мости і маршрутизатори, залишаючи за останній тільки організацію зв'язку через глобальну мережу. Популярність комутаторів обумовлена ​​перш за все тим, що вони дозволяють за рахунок сегментації підвищити продуктивність мережі. Крім поділ мережі на дрібних сегментах, комутатори дає можливість створювати логічну мережу і легко перегруповують пристрою в них. Інші слова, комутатори дозволяє створювати віртуальну мережу. Вперше комутатори з'явилися в кінці 80-х років. Перші комутатори використовувалися для перерозподілу пропускної спроможності і, відповідно, підвищення продуктивності мережі. Можна сказати, що комутатори спочатку застосовувався виключно для сегментації мережі. У наш час відбулася переорієнтація, і тепер в більшості випадків комутатори використовуються для прямого підключення до кінцевих станцій[6].

Широке застосування комутаторів значно підвищило ефективність використання мережі за рахунок рівномірного розподілу смуги пропускання між користувачами і додатками. Незважаючи на те, що первісна вартість була досить висока, проте, вони були значно дешевше і простіше в налаштуванні і використанні, ніж маршрутизатори. Широке поширення комутаторів на рівні робочих груп можна пояснити тим, що комутатори дозволяють підвищити віддачу від вже існуючої мережі. При цьому для підвищення продуктивності всієї мережі не потрібно змінювати існуючу кабельну систему і обладнання кінцевих користувачів[6].

В якості активного обладнання використовує концентратори і комутатори фірми CBR. У двох будівлях підприємства прокладена мережа FastEthernet на основі стандарту 100 Base-F4.

У будівлі використовує LG ES-3024G - комутируючий концентратор.
Вартість його в середньому 35 500 грн.
Відповідає стандартам:

- ieee IEEE 802.1p (приоритизації);

- ieee 802.3 (Ethernet);

- ieee 802.3u (FastEthernet);

- ieee 802.3x (управління потоком);

- має 24 порта Ethernet 10/100BaseT с конекторами типа RJ-45;

- модульний магістральний порт з додатковими інтерфейсами 10Base-T, 10Base-2, 10Base-5 или 10Base-FL;

- захист даних;

- підтримка до 4000 МАС-адресов;

- джерело бесперебійного живлення (для серверів).

Великої шкоди роботі мережі може завдати відключення електроживлення або значне падіння напруги в мережі. Адже якщо збій електроживлення станеться під час запису даних на диск, файл може виявитися зіпсованим. Для захисту даних в разі виникнення таких ситуацій в ЛВС застосовуються джерела безперебійного живлення. ДБЖ - це пристрій, основним елементом якого є акумуляторна батарея. При відключенні електропостачання або при різкому падінні напруги необхідного рівня напруги підтримується ДБЖ. Батареї ДБЖ безперервно зарядили від зовнішньої електромережі. Навіть в разі відключення живлення в мережі ДБЖ здатний зберігати працездатність комп'ютера протягом тривалого періоду часу. Цей період залежить від потужності, споживаної комп'ютером, і від потужності ДБЖ, яка вимірюється в вольт-амперах. Так, ДБЖ потужністю 2500 Вт може автономно підтримувати роботу 300 Вт комп'ютера приблизно протягом години[6].

Має сенс в мережах з виділеним файл-сервером постачати ДБЖ принаймні Файл-сервер. ДБЖ зазвичай поставляється разом із спеціальними платами-адаптерами, які встановлюються в вільний слот сервера. Мережева ОС взаємодіє з адаптером ДБЖ і в разі збою в системі електроживлення оповіщає про це робочі станції, закриває всі відкриті файли і видає повідомлення про необхідність відключення сервера.

Як сервер ми будемо використовувати серверну платформу SUPER-MICRO. Середня вартість його становить 128 599 грн . Обчислювальна система SUPER_MICRO (з подвійними PCI Express 2.0 сполуками) - це чотирьох-терафлопного 1U система, заснована на процесорах з продуктивністю один терафлоп 2.44 GHz. Чотири процесора по 1 терафлоп в системі високої щільності 1U, дозволяє локально зберігати великі обсяги даних до 16 ГБ GDDR4 512-bit на кожному процесорі, збільшуючи продуктивність до максимуму і знижуючи циркуляцію даних усередині системи.

3.5 Вибір робочих станцій

Сучасні робочі станції повинні відповідати ряду вимог, щоб забезпечити комфортну та продуктивну роботу користувачів. До цих вимог відносяться:

- висока продуктивність: робочі станції повинні мати достатню потужність для запуску сучасних програм і додатків;

- великий обсяг пам'яті: робочі станції повинні мати достатньо місця для зберігання файлів і програм;

- швидкий доступ до даних: робочі станції повинні мати швидкий доступ до локальних і мережевих ресурсів.

Основні характеристики системних блоків на робочих місцях:

- операційна система: Найменування - Windows 10;

- процесор: AMD Ryzen 3 3100 або Intel Core i3-12100;

- оперативна пам'ять: 8 Гб або 16 Гб;

- жорсткий диск: 1 Тб або більше;

- графічна карта: вбудована.

Робочі місця так само оснащені - монітор фірма SUMSUNG. Вартість такого монітора в середньому становить 5 000 грн. Це цілком прийнятна ціна для підприемства.

Периферійні пристрої, такі як клавіатура і миша, беремо фірми Genius. Кожне робоче місце встановлюється за міжнародними правилами, і дотриманням техніки безпеки. Додатково кожне робоче місце оснащується лампами денного світла. Для більшої безпеки, робочі місця нерухомо прикріплені до підлоги.

Перед експлуатацією робочого місця, кожен співробітник повинен пройти інструктаж техніки безпеки.

3.6 Управління СКС

Архітектура одноточкового управління (англ. Single Point of Management, SPM) – це модель організації локальної мережі, в якій всі робочі станції підключені до єдиного комутатора, розташованого в апаратній.

Ця архітектура розроблена для максимальної простоти та ефективності. Вона має ряд переваг, які можна розділити на три основні групи[7]:

- простота управління: всі робочі станції підключені до одного комутатора, тому для управління мережею достатньо мати доступ до цього комутатора. Це значно спрощує завдання адміністратора мережі, оскільки йому не потрібно ходити по офісу, щоб перевірити стан мережі або внести зміни в її конфігурацію;

- зручність розширення: для розширення мережі достатньо додати новий порт до комутатора. Це значно спрощує і прискорює процес розширення мережі;

- зниження вартості: архітектура SPM дозволяє заощадити на пасивних компонентах мережі (кабелі, розетки, патч-панелі) та на активному обладнанні (комутатори, маршрутизатори);

- простота управління.

Архітектура SPM забезпечує простоту управління мережею за рахунок того, що всі робочі станції підключені до одного комутатора. Це дозволяє адміністратору мережі виконувати такі завдання, як[7]:

- конфігурація мережі: адміністратор може налаштувати мережу, використовуючи лише один комутатор;

- розв'язання проблем: якщо в мережі виникає проблема, адміністратор може швидко її виявити та усунути, оскільки всі робочі станції підключені до одного комутатора;

- моніторинг мережі: адміністратор може відстежувати стан мережі, використовуючи лише один комутатор;

- зручність розширення.

Архітектура SPM забезпечує зручність розширення мережі за рахунок того, що для розширення мережі достатньо додати новий порт до комутатора. Це дозволяє швидко і легко додати нову робочу станцію до мережі або розширити мережу до нового приміщення.

Архітектура SPM дозволяє заощадити на пасивних компонентах мережі (кабелі, розетки, патч-панелі) та на активному обладнанні (комутатори, маршрутизатори):

- пасивні компоненти: в архітектурі SPM не потрібно використовувати горизонтальні кроси, оскільки всі робочі станції підключені до одного комутатора. Це дозволяє заощадити на вартості кабелів, розеток та патч-панелей;

- активне обладнання: в архітектурі SPM потрібно використовувати лише один комутатор, а не кілька комутаторів та маршрутизаторів. Це дозволяє заощадити на вартості активного обладнання.

3.7 Водозабори підприємства

Також підприємство має п'ять водозаборів, між якими теж потрібно провести мережу.Вони знаходятся:

- вул. Панянка;

- п. Вороніна;

- м-р Левада;

- с. Абазовка;

- с. Супруновка.

Можливість провести мережу буде тільки на першому водозаборі, оскільки він знаходиться відносно ближче за інші. Також потрібно додати модем для посилення сигналу. Зв‘язок з іншими водозаборами проводиться по GSM модему Телеметріі. В підсумку ми маємо загальну мережу будівлі та першого водозабору, інші водозабори  відсилають інформацію про технічний стан до диспечерської. Це більш в досконалона система котраля потребує зачних витрат а саме:

- головний сервер( в данному випадку беремо станцію фірми SUPER-MIKRO);

- блоки керування(Плата Rasberry та плати прийому там віддачі);

- головний сервер приблизно: 150 000 – 200 000 тис грн;

- блок безперебійного живлення: 70 000 – 140 000 тис грн;

- системи керування на кожному водозаборі: 50 000 – 80 000 грн.

Це не є обов’язковую умовою для купівлі та впровадження але, сучасний світ рухаеться в перед, і це допоможе значно пришвидшити  ефективність роботи підприємства.

3.8  Охоронна система підприємства

Охоронна система (СКС) є важливим елементом системи безпеки будь-якого об’єкта. Вона забезпечує цілодобовий контроль за периметром об’єкта та внутрішніми приміщеннями, а також виявлення несанкціонованого проникнення. Впровадження охоронної системи на підприємстві Полтававодоканал дозволить підвищити рівень безпеки об’єкта та запобігти можливим протиправним діям.

Метою впровадження охоронної системи на підприємстві Полтававодоканал є підвищення рівня безпеки об’єкта та запобігання можливим протиправним діям.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

- розробити проект охоронної системи, який відповідатиме вимогам об’єкта та потребам підприємства;

- закупити необхідне обладнання та програмне забезпечення;

- провести монтаж та налаштування обладнання;

- навчити персонал підприємства роботі з охоронною системою.

При проектуванні охоронної системи необхідно враховувати такі фактори:

- розмір та конфігурація об’єкта;

- види та інтенсивність діяльності підприємства;

- можливості бюджету підприємства.

На підставі цих факторів необхідно вибрати типи та кількість обладнання, а також розробити схему підключення обладнання.
При закупівлі обладнання необхідно враховувати такі фактори:

- якість обладнання;

- гарантійний термін експлуатації обладнання;

- вартість обладнання;

- слід вибирати обладнання від перевірених виробників, яке має сертифікати відповідності.

Монтаж та налаштування обладнання повинні виконуватися кваліфікованими спеціалістами. При монтажі обладнання необхідно дотримуватися всіх технічних вимог та інструкцій виробника.

Налаштування обладнання повинна проводитися відповідно до проекту охоронної системи. Персонал підприємства, який буде працювати з охоронною системою, повинен пройти навчання з її експлуатації. Навчання повинно проводитися спеціалістами компанії, яка здійснювала монтаж та налаштування обладнання.

Впровадження охоронної системи на підприємстві Полтававодоканал повинно здійснюватися відповідно до плану, який повинен включати такі етапи:

- розробка проекту охоронної системи;

- закупівля обладнання;

- монтаж обладнання;

- налаштування обладнання;

- навчання персоналу.

Також на підприємстві є більш ніж 70 аварійних обьекстів(колекторів) котрі потребують ремонту. Та поки вони знаходяться в такому положені є потреба котролювати їх щоб не було аварійної ситуації. Для цього в них встановлюються насоси, але вони не можуть працювати в автоматичному режимі. І саме для цього біля аваріїних ділянок стоять шафи 220в, там є блок автоматики котрий треба запрограмувати на 3 режима:

- відкриття;

- перелив;

- аварія.

Підраховуючи вартість одного блока та головного сервера бачимо таку картину:

- сервер – 20 000 грн;

- блок безперебійного живлення – 10 000грн;

- програмне забезпечення МОСТ – 7000грн;

- сигналізація ОРІОН – 5 000 грн;

- акумулятор – 1 000 грн.

Оптимальне рішення для закритя та охорони тимчасово аварійних ділянок

3.9  Вимоги по монтажу кабельної системи.

Монтаж кабельної системи повинен проводитися відповідно до вимог стандартів EIA / TIA-569, Е1АЯ1А-Т8В40, EIA / TIA-RS-455 і виконуватися в кілька етапів [7]:

- свердління прохідних отворів;

- монтаж кабельних коробів;

- монтаж настінних шаф і комутаційного обладнання;

- прокладка кабелю;

- установка і розбирання розеток;

- оброблення кабелів на комутаційних панелях;

- маркування.

3.9.1 Свердління прохідних отворів.	Діаметр прохідних отворів повинен бути таким, щоб кабелі займали не більше 50% площі отворів. Це необхідно для забезпечення достатнього простору для прокладання кабелів і запобігання їх пошкодження в разі перетирання об краї отворів[7].

У кожен отвір встановлюється заставна труба відповідного діаметру. Заставні труби призначені для захисту кабелів від пошкоджень при прокладанні.

Заставні труби забезпечують наступні переваги[7]:

- захищають кабелі від пошкоджень при прокладанні;

- сприяють гнучкості кабельної системи;

- полегшують обслуговування кабельної системи.

При виборі заставних труб необхідно враховувати наступні фактори:

- діаметр труби повинен відповідати діаметру кабелів, які будуть прокладатися в отворі;

- труба повинна бути виготовлена з матеріалу, який не веде до корозії кабелів;

- труба повинна бути міцною і не деформуватися при прокладанні кабелів.

3.9.2 Прокладка кабелю.	При прокладанні кабелю необхідно дотримуватися наступних загальних вимог[7]:

- кабель повинен бути захищений від пошкоджень. Для цього необхідно уникати його перекручування, перегинів, ударів і контакту з гострою поверхнею;

- кабель не повинен бути занадто натягнутий. Для цього необхідно дотримуватися рекомендованого радіусу вигину кабелю та відстані між підтримуючими елементами;

- кабель повинен бути замаркований. Це дозволить швидко і легко визначити його призначення.

Конкретні вимоги:

- уникати пошкодження зовнішньої оболонки кабелю. Це можна зробити, використовуючи правильні інструменти та техніку прокладання;

- уникати перекручування кабелю. Перекручування може пошкодити внутрішні жили кабелю і привести до його несправності;

- затяжки (хомути) повинні затягуватися вручну без використання інструменту. Це допоможе уникнути пошкодження кабелю;

- тягне зусилля докладати рівномірно, без ривків. Рівномірний розподіл навантаження дозволить уникнути пошкодження кабелю;

- витримувати радіус вигину кабелю не менше 8 діаметрів. Цей радіус забезпечує достатній запас міцності кабелю;

- відстань між підтримуючими кабель елементами не повинно перевищувати 1.5м. Це допоможе уникнути надмірного натягу кабелю;

- прольоти кабелю між підтримуючими елементами повинні мати видимий провис. Цей провис є показником прийнятного натягу кабелю;

- відстань до джерел денного світла повинна бути не менше 120 мм. Це необхідно для захисту кабелю від пошкоджень ультрафіолетовим випромінюванням. Якщо дану вимогу виконати неможливо, необхідно використовувати металевий трубопровід;

- при прокладанні кабелю в стяжці необхідно використовувати спеціальну стрічку або плівку для захисту кабелю від пошкоджень;

- при прокладанні кабелю в трубах необхідно використовувати труби з негорючої оболонки;

- при прокладанні кабелю в агресивних середовищах необхідно використовувати кабелі, які мають захист від цих середовищ.

3.9.3 Система маркування елементів кабельної системи. Система маркування кабельної системи призначена для забезпечення швидкого і легкого визначення призначення та розташування кожного елемента кабельної системи.

Система маркування розроблена відповідно до стандарту EIA / TIA 606, на основі керівництва AT & T SYSTIMAX SCS Administration Manual і матеріалів курсів ND3321 AT & T SYSTIMAX SCS Design & Engineering.

Маркування кожного елемента кабельної системи складається з префікса, поля, що визначає місце розташування елемента, і букв, що визначають систему, до якої належить цей елемент[7].

Префікс визначає тип елемента кабельної системи. Наприклад, префікс "C" означає кабель, префікс "T" означає розетку, префікс "P" означає комутаційне обладнання[7].

Поле розташування визначає місце розташування елемента кабельної системи. Наприклад, поле "123" означає, що елемент розташований в шафі № 123[7].

Букви системи визначають систему, до якої належить елемент кабельної системи. Наприклад, букви "LAN" означають, що елемент належить до мережі LAN.

Прикладом маркування кабелю може бути[7]:

- с-123-lan.

Цей маркування означає, що кабель розташований в шафі № 123 і належить до мережі LAN.

Маркування кабельної системи має ряд переваг, зокрема[7]:

- збільшує швидкість і точність ідентифікації елементів кабельної системи;

- сприяє ефективному управлінню кабельною системою.

Зменшує ризик помилок при монтажі та експлуатації кабельної системи.

3.9.4 Ідентифікатор кабелю.	Кожен кабель кабельної системи має нанесений із двох сторін унікальний ідентифікатор, який містить наступну інформацію[7]:

- тип кабелю.

Тип кабелю визначається першою буквою ідентифікатора. У даному випадку можливі два значення[7]:

- **c - 4-х парний кабель UTP**;

- **св - магістральний 25-й парний UTP кабель вертикальної проводки**;

- нумерація наскрізна.

Нумерація наскрізна визначається двома останніми цифрами ідентифікатора. Ці цифри позначають номер кабелю в послідовності від початку кабельної системи. Прикладом маркування кабелю, який є 4-х парним кабелем UTP з номером 12, може бути: С-12[7].

Аналогічно, прикладом маркування кабелю, який є магістральним 25-парним кабелем UTP вертикальної проводки з номером 56, може бути:

- св-56.

Унікальний ідентифікатор кабелю має ряд переваг, зокрема[7]:

- забезпечує швидку і точну ідентифікацію кабелю;

- сприяє ефективному управлінню кабельною системою;

- зменшує ризик помилок при монтажі та експлуатації кабельної системи.

3.9.5 Ідентифікатор інформаційного виходу.	Кожна розетка має унікальний ідентифікатор, який містить наступну інформацію[7]:

- буква J (Jack);

- тризначний номер, що включає № поверху (перша цифра), двозначний номер кімнати, в якій знаходиться інформаційний вихід;

- № робочого місця в кімнаті;

- № розетки на робочому місці в кімнаті.

Буква, визначальна система, яку обслуговує кабель D (Data) - мережа передачі даних; V (Voice) - телефон. Ця буква вноситься в карту обліку кабелів горизонтальної підсистеми тільки після того, як буде визначено належність порту до певної системи. Приклади позначення розеток наведені в таблиці нижче:

### Таблиця 3.3 – Позначення розеток

| ### J 401-1-1 | ### Розетка: поверх 4, кім. 01, робоче місце 1, розетка № 1 |
| --- | --- |

3.9.6 Ідентифікатор гнізда крос-панелі комутаційної  шафи. Кожне гніздо крос-панелі комутаційного шафи для закінчень кабелю типу "вита пара" має ідентифікатор, який містить[7]:

- букви МС (Main Cross-Connect) для головного кросу, 1C (Intermediate Cross-connect) для поверхових проміжних кросів;

- № кімнати, де розташований головний комутаційний вузол;

- двозначне число після номера кімнати - номер 100-парного модуля в комутаційному блоці;

- буква визначає 900-парний модуль в головному кросі;

- однозначна цифра після букви визначає номер в лінійці 100-парного модуля;

- однозначна цифра після тире - номер порта активного обладнання;

- двозначна цифра після тире - номер пари підключеного 25-і парного кабелю.

Приклади позначення гнізд крос-панелей для головного кросу (МС) і проміжних поверхових (1C) наведені в таблиці (3.4)

Таблиця 3.4 – Позначення гнізд крос-панелей

| МС.513.01С1-1 | Гніздо крос-панелі для підключення активного устаткування розташовано в головному кросі кімнати 513, місце панелі в шафі - 01, стовпець С, № низки в стовпці - 1, № порту панелі 1 |
| --- | --- |
| МС.513.09В1-01 | Гніздо крос-панелі для підключення 25-парного телефонного кабелю лежить у головному кросі кімнати 513, місце панелі в шафі – 09. |

Продовження табл. 3.4

| МС.513.08В1-01 | Гніздо крос-панелі вертикальної підсистеми лежить у головному кросі кімнати 513, місце панелі в шафі -08, стовпець В, № низки в стовпці - 1, № пари на комутаційної панелі - 01 |
| --- | --- |
| IC.102.01A1-1 | Гніздо поверхової крос-панелі для глухої кросіровки 25-парного магістрального кабелю з 4-х парним кабелем горизонтальної проводки розташоване в поверховому кросі приміщення 02 на першому поверсі, місце панелі в шафі - 01, стовпець А, № низки в стовпці - 1, № порту 1. |

3.9.7 Картка обліку кабелю.		Картки обліку кабелів складаються на основі стандарту TIA / EIA 606 "The Administration Standard forthe Telecommunications Infrastructure of Commercial Building", заповнюються при інсталяції і доповнюються в процесі всього терміну експлуатації кабельної системи[7].

Картка складається кожному кабелю і містить ідентифікатор кабелю, тип кабелю, непідключеному, пошкоджені і вільні пари / жили кабелю. Додатково в картку заноситься інформація про загальну довжину кабелю, виконаних муфтах, трасах прокладки, заземлення. У картці виконуються записи по кожній парі / жилі в кабелі[7].

У поле "Тип кабелю" повинен бути вказаний виробник та маркування виробника. Місяць і рік монтажу або здачі в експлуатацію можуть бути записані в розділі додаткової інформації[7].

Поле "Підключення кінців кабелю" використовується для вказівки кінцевої позиції кінця кожної пари / жили чи набору пар / жил кабелю. Кожні пара / жила або набір пар / жил мають запис по обидва кінця позиції[7].

У таблиці нижче наведена картка обліку мідних 4-парних кабелів типу "вита пара" 5-ої категорії горизонтальній підсистеми. Порожні рядки картки заповнюються після закінчення прокладки і монтажу кожного кабелю. Всі зміни в картку вносяться в процесі експлуатації кабелю протягом усього терміну служби[7].

### Таблиця 3.5 – Картка обліку

| ### Ідентифікатор кабелю | ### C137 |  | ### Мідний кабель горизонтальної під системи С0011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Тип кабелю | ### 4 пари, UTP, EIA—568 |  | ### Фізичні характеристики, код і т.д. |
| ### Непідключені | ### 0 |  | ### Лист непошкоджених пар/ жил |
| ### Пошкоджені пари/жили | ### 0 |  | ### Лист пошкоджених пар/ жил |
| ### Вільні пари/ жили | ### 0 |  | ### Лист вільних пар/жил |
| ### Підключення кінців кабелю |  |  |  |
|  | ### Кінець 1 | ### Кінець 2 |  |
| ### Пари 1-4 | ### J 401-1-1 | ### IC6 402/01A1-1 | ### Всі 4 пари закінчуються в цих двох позиціях |
| ### Зрощування | ### Ні |  | ### Позначення зрощування кабелю |
| ### Номер шляху прокладки |  |  | ### Позначення каналу, в якому прокладений кабель |
| ### Заземлення | ### Ні |  | ### Позначення жил, підключених до заземлювального контуру |
| ### Додаткова інформація |  |  |  |
| ### Довжина кабелю |  |  |  |
| ### Власник |  |  |  |
| ### Дата здачі в експлуатацію |  |  |  |

Продовження табл. 3.5

| ### Інші підключення |  | ### Виноска на інші картки |
| --- | --- | --- |

3.10  Рекомендації з адміністрування локальної комп'ютерної та телефонної мереж у рамках структурованої кабельної системи

Структурована кабельна система, що є єдиним транспортним середовищем для різних систем і об'єднуюча в собі раніше розрізнені мережі, вимагає зміни існуючих раніше принципів організації експлуатації та технічного обслуговування локальних, телефонних та інших мереж[7].

Розроблений проект охоплює не тільки загальну кабельну систему, а й інтегровану локальну і телефонну мережу, яку можна поділити на такі підсистеми[7]:

- кабельне господарство (структурована кабельна система, система безперебійного електропостачання, система заземлення);

- головне активне обладнання (центральні комутатори, комутатори і концентратори робочих груп, установ АТС, маршрутизатори);

- основне обчислювальне устаткування (сервери з додатковим обладнанням, підключеним до них);

- периферійне активне обладнання (персональні комп'ютери, телефонні апарати і ін.).

Основним завданням обслуговуючого і ремонтно-технічного персоналу є усунення виникаючих несправностей в різних підсистемах. Ці функції зазвичай поєднувалися з іншими обов'язками адміністратора, що призводили до складності виконання ремонтних робіт у разі авралу.

У разі інсталяції структурованої кабельної системи високу якість всіх компонентів, тестування всієї кабельної системи на відповідність 5-ої категорії після проведення інсталяції зводять до мінімуму ймовірність виникнення аварії в кабельному господарстві. Основні завдання адміністратора зводяться до виконання перемикань в вузлах комутації та їх точному документуванню.

Проте роботи з проведення поточних перемикань і тим більше перемикань в аварійних ситуаціях повинні виконуватися в строгій узгодженості з іншими адміністраторами інформаційної системи. Тому для успішної експлуатації інтегрованої інформаційної системи, що включає локальні, телефонні мережі, а також інші низько точні виділені силові мережі, необхідно створення єдиної виділеної служби адміністрування, що включає в себе[7]:

- адміністратора кабельної системи;

- мережевого адміністратора;

- системного адміністратора;

- адміністратора телефонної підсистеми;

- групу підтримки кінцевих користувачів;

- адміністратора баз даних і прикладних задач.

Основні завдання адміністратора кабельної системи наступні:

- проведення поточних комутацій інтегрованої локальної та телефонної мережі;

- підтримка технічної документації на структуровану кабельну систему в акуратному стані;

- проведення комутацій в аварійних ситуаціях в суворій відповідності з раніше розробленими інструкціями;

- експлуатація виділеної мережі електроживлення споживачами особливої ​​групи першої категорії;

- поточне обслуговування вузлів комутації, устаткування виділеної мережі електроживлення споживачів особливої ​​групи першої категорії.

Основні завдання адміністратора телефонної підсистеми[7]:

- програмування УАТС;

- адміністрування УАТС;

- поточне обслуговування УАТС.

Основні завдання мережевого адміністратора:

- адміністрування і програмування активного мережного обладнання.

- контроль за станом активного мережного обладнання та каналів передачі даних СПД.

- поточне обслуговування;

- відновлення і переконфігурація мережі передачі даних після аварії.

Основні завдання системного адміністратора:

- адміністрування основного мережевого обладнання;

- конфігурування операційної системи і ведення бюджету користувачів;

- відновлення і переконфігурація основного обчислювального устаткування після аварії.

Основні завдання групи підтримки кінцевих користувачів наступні[7]:

- інсталяція та налаштування периферійного активного обладнання;

- поточне обслуговування периферійного обладнання;

- визначення та усунення несправностей активного периферійного обладнання;

- будівля й супровід користувальницьких операційних систем.

Основні завдання адміністратора баз даних і прикладних задач наступні[7]:

- забезпечення роботи баз даних і прикладних програм;

- управління базами даних;

- впровадження прикладних задач.

Підрядна організація повинна виконувати наступні види робіт[7]:

- гарантійний та післягарантійний ремонт обладнання;

- технічна підтримка;

- модернізація та розвиток усіх підсистем інтегрованої інформаційної системи;

- консультації та навчання технічних фахівців і кінцевих користувачів;

- адміністрування структурованої кабельної системи.

У поняття "адміністрування структурованої кабельної системи" включаються такі види робіт[7]:

- внесення змін до пасивної частини кабельної системи з установкою кросових шнурів в комутаційних вузлах;

- встановлення та підключення активного мережного обладнання в комутаційних шафах;

- встановлення та підключення переферійного обладнання на робочому місці користувача;

- заповнення документації на внесення зміни.

Технічна документація на структуровану кабельну систему повинна бути видрукувана у трьох примірниках і зберігатися в наступних місцях[7]:

- повний примірник на робочому місці адміністратора кабельної системи;

- робочі таблиці на місці виконання робіт у головному комутаційному вузлі.

У процесі експлуатації повинні вноситися зміни в усіх трьох примірниках, причому робочі таблиці заповнюються безпосередньо під час виконання робіт, а повні екземпляри змінюються після закінчення. Усі записи виконуються акуратно і розбірливо та мають відображати поточний стан комутаційних вузлів.

Роботи, пов'язані зі зміною трас прокладки, виявленням несправностей і ремонтом кабельного господарства і комутаційних елементів, тестуванням, виміром і оформленням протоколів вимірів, повинні виконуватися сертифікованими фахівцями підрядної сервісної організації[7].

3.11 Техніка безпеки та охорона праці

При виконанні будівельно-монтажних робіт необхідно строго дотримувати правила техніки безпеки, керуючись «Правилами з охорони праці при роботах на кабельних лініях зв'язку і дротового мовлення (радіофікації)» ПОТ РО-45-005-95[8];

ПОТ РО-45-005-95 - це нормативний документ, який встановлює вимоги безпеки при виконанні робіт на кабельних лініях зв'язку і дротового мовлення (радіофікації)[8].

Документ поширюється на всі організації, які здійснюють роботи на кабельних лініях зв'язку і дротового мовлення (радіофікації).

Основні вимоги ПОТ РО-45-005-95[8]:

- допуск до робіт на кабельних лініях зв'язку і дротового мовлення (радіофікації) здійснюється відповідно до вимог Правил охорони праці при експлуатації електроустановок (ПТБЕЕ);

- роботи на кабельних лініях зв'язку і дротового мовлення (радіофікації) повинні виконуватися тільки за нарядом-допуском або розпорядженням;

- перед початком робіт на кабельних лініях зв'язку і дротового мовлення (радіофікації) необхідно провести ретельний огляд робочого місця і вживати заходів для забезпечення безпеки;

- при виконанні робіт на кабельних лініях зв'язку і дротового мовлення (радіофікації) необхідно використовувати засоби індивідуального захисту.

Конкретні вимоги ПОТ РО-45-005-95 до будівельно-монтажних робіт[8]:

- до виконання будівельно-монтажних робіт на кабельних лініях зв'язку і дротового мовлення (радіофікації) допускаються тільки працівники, які мають відповідну кваліфікацію і пройшли навчання з охорони праці;

- перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно отримати дозвіл від власника кабельної лінії;

- при виконанні будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватися вимог проекту і технології виконання робіт;

- при виконанні будівельно-монтажних робіт необхідно вживати заходів для захисту кабелів від пошкоджень.

Cанкції за порушення вимог ПОТ РО-45-005-95:

- порушення вимог ПОТ РО-45-005-95 може призвести до нещасних випадків з працівниками;

- працівники, які порушили вимоги ПОТ РО-45-005-95, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності;

- при виконанні будівельно-монтажних робіт на кабельних лініях зв'язку і дротового мовлення (радіофікації) необхідно бути особливо обережними і вживати всіх можливих заходів для забезпечення безпеки;

- необхідно пам'ятати, що дотримання правил техніки безпеки є обов'язком кожного працівника.

ВИСНОВКИ

Структурована кабельна система (СКС), розроблена в рамках дипломної роботи, забезпечує інтелектуальну будівлю КП Водоканал у місті Полтава наступними системами:

- внутрішня комп'ютерна мережа, яка забезпечує доступ до інформації, обміну даними та підключення до Інтернету;

- мережа безперебійного і стабілізованого електроживлення, яка забезпечує безперебійну роботу критично важливих систем;

- система контролю мікроклімату, яка підтримує комфортний мікроклімат у будівлі;

- система контролю доступу, яка забезпечує безпеку будівлі;

- система відеоспостереження, яка допомагає контролювати ситуацію в будівлі;

- система охоронної сигналізації, яка попереджає про небезпеку.

Для побудови мережі передачі даних в проекті застосовується топологія одноточкового адміністрування. Реалізована топологія типу «зірка» з центром у приміщенні апаратної. Для отримання найбільшої гнучкості використання всієї кабельної системи не існує поділу на мережу передачі даних і телефонну.

У проекті надані необхідні розрахунки і креслення, специфікація обладнання і матеріалів, необхідних для побудови СКС. Крім того дано вимоги з монтажу, рекомендації по адмініструванню, обслуговування та експлуатації системи.

СКС відповідає прийнятим міжнародним стандартам і забезпечує надійну, гнучку та масштабовану систему передачі даних і сигналів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Бондаренко В. В. Структуровані кабельні системи. Практика проектування та монтажу. 2-е вид., перероб. і доп. Київ: Ліра-К, 2022. 480 с.

- Бондаренко В. В., Гончарук В. П., Мацко В. М. Структуровані кабельні системи. Київ: Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2013. 256 с.

- Сич А. М. Сучасні структуровані кабельні системи. Київ: Ліра-К, 2017. 288 с.

- Мацко В. М., Бондаренко В. В. Практикум з проектування та монтажу структурованих кабельних систем. Київ: Ліра-К, 2015. 320 с.

- Сич А. М. Структуровані кабельні системи. Аудит та технічне обслуговування. Київ: Ліра-К, 2020. 368 с.

- Martin B. Practical Structured Cabling. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019. 448 p.

- Van Tuyl R. E. Modern Structured Cabling. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020. 480 p.

- Sklar D. Structured Cabling. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Education, 2018. 400 p.

- Міжнародна організація зі стандартизації (ISO)[Електронний ресурс]:  Режим доступу: www.iso.org(дата звернення: 15.10.2023).

- National Cable Television Association (NCTA)[Електронний ресурс]:Режим доступу: http://www.cableinstall.net(дата звернення: 12.10.2023).

- Cabling Installation & Maintenance Association (CIMA)[Електронний ресурс]: Режим доступу: https://www.cablinginstall.com/ (дата звернення: 13.10.2023).

- Асоціація українських телекомунікацій[Електронний ресурс].Режим доступу: www.auc.ua (дата звернення: 13.05.2023).

- Веб-сайт Інституту телекомунікацій і комп'ютерних систем НАН України [Електронний ресурс].Режим доступу: www.itc.ua (дата звернення: 20.08.2023).

- Міжнародна електротехнічна комісія (IEC) [Електронний ресурс].Режим доступу: www.iec.ch (дата звернення: 20.07.2023).

- TIA Online [Електронний ресурс].Режим доступу: www.tiaonline.org (дата звернення: 10.07.2023).

- Кушнір О. О., Ткаченко А. В. Адміністрування структурованих кабельних систем за допомогою хмарних технологій // Інформаційні технології. – 2021. – № 2. – С. 102–110.